## Cenová nabídka
VÝKAZ VÝMĚR AUTOMATICKÉHO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU
NÁZEV PROJEKTU: |  | Nadchod přes I/35 (poliklinika) |  |  |  |  | DATUM: | 2021-06-15
INVESTOR:
VYPRACOVAL: |  | Ing. Alena Šimůnková
| POPIS POLOŽKY |  | JEDNOTKOVÁ CENA | RABAT | CENA PO SLEVĚ | MJ | POČET | CELKOVÁ CENA
|  |  | Kč | % | Kč |  | ks | Kč
OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY:
| Základní el. ovl. Jednotka, 230V, WiFi, 4 sekce, max kapacita až 22 sekcí |  |  |  | 0 | ks | 1
| Čidlo srážek drátové |  |  |  | 0 | ks | 1
| Nástavec na čidlo RSD-Bex |  |  |  | 0 | ks | 1
| CYKY5x1,5mm2 |  |  |  | 0 | m | 50
| OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE | [7 empty] | 0
| Elmag. ventil 1", 24V AC solenoid |  |  |  | 0 | ks | 2
| PVC T-kus |  |  |  | 0 | ks | 1
| Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2 |  |  |  | 0 | ks | 7
| Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz |  |  |  | 0 | ks | 2
| Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz |  |  |  | 0 | ks | 1
| Otočná koncovka hadice pro klíč rychlospojného ventilu 3/4", mosaz |  |  |  | 0 | ks | 1
| Ventilová šachtice kruhová Ø251mm, V229mm |  |  |  | 0 | ks | 2
| Ventilová šachtice kulatá Ø349mm, V254mm |  |  |  | 0 | ks | 4
| Ventilová šachtice, 554x422x305mm |  |  |  | 0 | ks | 1
| Ventilová šachtice 668x504x307mm |  |  |  | 0 | ks | 1
| MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ | [7 empty] | 0
| Samonosná plastová podzemní nádrž objem 4 300 l, včetně šachty s víkem, vč. výkopových prací, lože a obsypu z nakup.mat. |  |  |  | 0 | kpl | 1
| Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod) |  |  |  | 0 | ks | 1
| 3/4" sestava - LF + 3/4" filtr s regulací tlaku |  |  |  | 0 | ks | 1
| Zajišť. bod. pro 16-17mm kapkovací potrubí, 15cm hnědý |  |  |  | 0 | ks | 160
| Podzemní kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku, role 100m |  |  |  | 0 | m | 160
| Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí |  |  |  | 0 | ks | 10
| Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí |  |  |  | 0 | ks | 10
| T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí |  |  |  | 0 | ks | 50
| Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí |  |  |  | 0 | ks | 10
| POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ | [7 empty] | 0
| 32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m |  |  |  | 0 | m | 60
| + tvarovky k PE 32x2,0mm |  |  |  | 0 | kpl | 1
0
| FILTRACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ | [7 empty] | 0
| Filtr SÍTOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8 |  |  |  | 0 | ks | 1
| Kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16 |  |  |  | 0 | ks | 3
| 4" ponorné čerpadlo, 1,1kW, 230V, kabel 15m s int. tlakovým spínačem, ochrana proti běhu na sucho |  |  |  | 0 | ks | 1
0
MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE
| Výkopové práce | (šířka 0,2m; výška 0,4m), výkop, obsyp, zásyp, hutnění |  |  | 0 | m | 60
| Výkopové práce pro šachty | (šířka 0,6m; delka 0,8m; hloubka 0,4m), výkop, obsyp, zásyp, hutnění |  |  | 0 | ks | 3
| Montáže zavlažovacího systému dle projektu |  |  |  | 0 | kpl | 1
| Montáž hlavní filtrační sestavy |  |  |  | 0 | kpl | 1
| Podružný montážní materiál |  |  |  | 0 | sada | 1
| Komplexní vyzkoušení, seřízení systému a nastavení ovládání |  |  |  | 0 | hod | 1
| Vypracování manuálu údržb a obsluhy |  |  |  | 0 | ks | 1
| Zaškolení obsluhy |  |  |  | 0 | hod | 1
PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ
OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY:
OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE
MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ
FILTRACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE
| Celkem bez DPH: | [6 empty] | 0
| DPH 21%: | [6 empty] | 0
Celková částka vč. DPH: