## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2021045 | Hájenka Budislav - stavební úpravy
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Stavební sdružení Boštík s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25936484
|  |  | Poříčí u Litomyšle 117 |  |  |  | DIČ: | CZ25936484
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2021045 | Hájenka Budislav - stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Hájenka Budislav - stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | GASTRO - vybavení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 791 | Montáž zařízení kuchyní |  |  | PSV |  |  | 0
| 792 | Vybavení baru |  |  | PSV |  |  | 0
| 793 | Montáž zařízení a doprava |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 2021045 1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021045 | Hájenka Budislav - stavební úpravy | [24 empty] | STA
O: | 2021045 | Hájenka Budislav - stavební úpravy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Hájenka Budislav - stavební úpravy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.25 |  | 2.4 |  |  |  |  | 108.31 | [5 empty] | DIL
1 | 113106221 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přípojka elektro : 12*1 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
2 | 130901113 | Bourání konstrukcí kamenných ve vykopávkách | m3 | 1.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 5.437 | 6.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostup pro plyn a kanalizaci : 2*(1*1*0,55) |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | prostup pro elektro : 0,5*0,5*0,7 |  | 0.175 | [22 empty] | VV | 0
3 | 132201110 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.365 | 4.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přípojka plyn vně stavby : 10*0,6*1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace, odpadní jímka : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
4 | 139601102 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 14.8757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.533 | 52.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přípojka elektro : 12*0,6*0,8 |  | 5.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace, plyn uvnitř stavby : 7*1,2*0,6 |  | 5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípojka vodovodní ?? : | [24 empty] | VV | 0
|  | WC snížení podlahy : 2,7*4,65*0,07 |  | 0.87885 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň snížení podlahy : (7,4*1*0,27)+(7,4*0,6*0,27) |  | 3.1968 | [22 empty] | VV | 0
5 | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m odvoz na skládku | m3 | 19.9556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.011 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přípojka elektro : 12*0,6*0,3 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace, plyn uvnitř stavby : 7*1,2*0,3 |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC snížení podlahy : 2,7*4,65*0,07 |  | 0.87885 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň snížení podlahy : (7,4*1*0,27)+(7,4*0,6*0,27) |  | 3.1968 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípojka plyn vně stavby : 10*0,6*0,7 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace, odpadní jímka : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
6 | 167101101 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 19.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.652 | 13.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 174101102 | Zásyp jam, rýh a šachet se zhutněním | m3 | 10.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.239 | 12.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přípojka elektro : 12*0,6*0,5 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace, plyn uvnitř stavby : 7*1,2*0,3 |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípojka plyn vně stavby : 10*0,6*0,7 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
8 | 451572111 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 6.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 12.25 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.695 | 10.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přípojka elektro : 12*0,6*0,3 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace, plyn uvnitř stavby : 7*1,2*0,3 |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípojka plyn vně stavby : 10*0,6*0,3 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
9 | 162201203 | Vodorovné přemíst.výkopku, hor.1-4, vnitrostaveništní | m3 | 8.7556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.67 | 5.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přípojka elektro : 12*0,6*0,3 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace, plyn uvnitř stavby : 7*1,2*0,3 |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC snížení podlahy : 2,7*4,65*0,07 |  | 0.87885 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň snížení podlahy : (7,4*1*0,27)+(7,4*0,6*0,27) |  | 3.1968 | [22 empty] | VV | 0
10 | 199000005 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 35.928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 19,96*1,8 |  | 35.928 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.26 |  | 0 |  |  |  |  | 1.3 | [5 empty] | DIL
11 | 271531111 | Polštář základu z kameniva drceného | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 1.73 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.085 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jímka : 4*0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
12 | 273321311 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.52 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.48 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jímka : 4*0,15 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
13 | 273361921 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 | t | 0.00924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0513 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 15.231 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jímka : 4*2,1*1,1/1000 |  | 0.00924 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.41 |  | 0 |  |  |  |  | 36.09 | [5 empty] | DIL
14 | 310238411 | Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC | m3 | 1.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7936 | 2.29 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 4.794 | 6.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostup pro plyn a kanalizaci : 2*(1*1*0,55) |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | prostup pro elektro : 0,5*0,5*0,7 |  | 0.175 | [22 empty] | VV | 0
15 | 317121251 | Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1017 | 0.71 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.715 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň - zahrada : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň - sál : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
16 | 317121047 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02651 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.242 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyń : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 317998115 | Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.15 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň - zahrada : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň - sál : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
18 | 342255024 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 19.5025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07471 | 1.46 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.52915 | 10.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : (1,35+3,5+0,9)*2,67 |  | 15.3525 | [22 empty] | VV | 0
|  | -3*0,7*2 |  | -4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : (4,25*2,6) |  | 11.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2)-(0,9*1) |  | -2.7 | [22 empty] | VV | 0
19 | 342941115 | Připojení příček kotvou vloženou při zdění | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.086 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc příčky : 3*2,6 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2*2,6 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
20 | 346244313 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm | m2 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07392 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.777 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc splachovací modul : 3*1,2*1,2 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
21 | 349231811 | Přizdívka ostění z cihel | m2 | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.28156 | 1.49 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.606 | 8.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň - zahrada : 3,8*0,7 |  | 2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň - sál : 4,8*0,55 |  | 2.64 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0 |  |  |  |  | 14.32 | [5 empty] | DIL
22 | 591211111 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 1.32 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.193 | 14.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přípojka elektro : 12*1 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7 |  | 0 |  |  |  |  | 188.9 | [5 empty] | DIL
23 | 311351101 | Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení bednicí materiál prkna | m2 | 0.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03742 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.845 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | parapetní betonky wc : 4*1*0,1 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2*0,9*0,1 |  | 0.18 | [22 empty] | VV | 0
24 | 311351102 | Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění | m2 | 0.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.35 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 602022122 | Omítka stěn vyrovnávací sanační | m2 | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02625 | 0.54 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.48 | 9.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň - stěny : 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
|  | odečet obkladů : -29,3 |  | -29.3 | [22 empty] | VV | 0
26 | 612421221 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 35.249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00534 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.10855 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc oprava po instalacích : (2,7+4,65)*2*2,67 |  | 39.249 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1*1*2)-(2*1) |  | -4 | [22 empty] | VV | 0
27 | 612433214 | Omítka sanační vnitřní postřik, podklad, jádrová omítka, štuk | m2 | 86.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04894 | 4.24 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.2295 | 106.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň - stěny : 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň - klenby : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň - špalety : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | odečet obkladů : -(6,2*2) |  | -12.4 | [22 empty] | VV | 0
28 | 612451111 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 29.305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04087 | 1.2 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.475 | 13.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň - pod keramické obklady : ((4,65+3,25)*2*2)-(0,9*1*2)-(0,9*2)+(2,9*0,45) |  | 29.305 | [22 empty] | VV | 0
29 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 18.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.362 | 6.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc - příčky nad obklady : (1,35+3,5+0,9)*0,67*2 |  | 7.705 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň - příčka : (4,25*0,6)+(4,25*2,6)-(0,9*2)-(0,9*1) |  | 10.9 | [22 empty] | VV | 0
30 | 622300151 | Montáž soklové lišty | m | 25.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.2136 | 5.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň obvod : 4,65+1,7+0,7+0,7+1+0,2+1+0,2+3,25+0,55+0,4+0,4+3+3,25+0,2+1+0,2+1,2+0,4+0,4+1 |  | 25.4 | [22 empty] | VV | 0
31 | 622471115 | Úprava stěn aktivovaným štukem | m2 | 41.054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00577 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.319 | 13.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc strop : 12,6 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | wc - příčky nad obklady : (1,35+3,5+0,9)*0,67*2 |  | 7.705 | [22 empty] | VV | 0
|  | wc - stávající zdi nad obklady : (4,65+2,7)*2*0,67 |  | 9.849 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň - příčka : (4,25*0,6)+(4,25*2,6)-(0,9*2)-(0,9*1) |  | 10.9 | [22 empty] | VV | 0
32 | 632451024 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 1.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1231 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.45 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | parapetní betonky wc : (1*0,45)+(1*0,25) |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | parapetní betonky kuchyň : 0,9*0,6 |  | 0.54 | [22 empty] | VV | 0
33 | 711212111 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 112.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.095 | 10.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod štuk : 41,05 |  | 41.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod obklady : 71,5 |  | 71.5 | [22 empty] | VV | 0
34 | 771101111 | Vyrovnání podkladů maltou ze SMS | m2 | 52.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.335 | 17.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc strop : 12,6 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | wc stávající stěny : (4,65+2,7)*2*2,7 |  | 39.69 | [22 empty] | VV | 0
35 | 283424101 | Lišta odvětrávací, PVC, dl. 2 m | m | 27.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | kuchyň obvod : 25,4*1,1 |  | 27.94 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  |  |  |  | 22.85 | [5 empty] | DIL
36 | 622324734 | Zatepl.syst.MultiTherm,fasáda, min.vlna KV, tl.140 zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 18.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03524 | 0.64 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.877 | 15.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : (4,95+2,85)*2,67 |  | 20.826 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1*0,8)-(1*2) |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
37 | 622471318 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, Keim Soldalit | m2 | 20.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00087 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.265 | 5.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc KZS : 18,03 |  | 18.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | wc oprava špalety okna do zahrady : 3*0,15 |  | 0.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň - oprava špalety okna do zahrady : 3*0,3 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň - oprava špalety dveří do dvora : 4,8*0,15 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
38 | 711212111 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 18.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.095 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc pod KZS : 18,03 |  | 18.03 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.15 |  | 0 |  |  |  |  | 86 | [5 empty] | DIL
39 | 631361921 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 | t | 0.11735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 15.231 | 1.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC podlaha : 12,6*2,1*1,1/1000 |  | 0.02911 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň podlaha : 34*2,1*1,1/1000 |  | 0.07854 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál - drážka pro kanalizaci a plyn : 4,2*2,1*1,1/1000 |  | 0.0097 | [22 empty] | VV | 0
40 | 631571003 | Násyp ze štěrkopísku pod podlahy, zpevňující | m3 | 6.802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 12.5 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.836 | 12.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň podlaha : (4,65*3,15*0,2)+(4,25*1*0,2)+(4,65*3,25*0,2) |  | 6.802 | [22 empty] | VV | 0
41 | 631591115 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 24.4847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.42 | 10.28 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.836 | 44.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC podlaha : 2,7*4,65*0,15 |  | 1.8833 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň podlaha : (4,65*3,15*0,15)+(4,25*1*0,15)+(4,65*3,25*0,15) |  | 5.1015 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň klenba - předpoklad pr. vrstvy 50cm : 35*0,5 |  | 17.5 | [22 empty] | VV | 0
42 | 632421170 | Potěr betonový, tl. 7cm | m2 | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12288 | 6.24 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.527 | 26.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC podlaha : 12,6 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň podlaha : 34 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál - drážka pro kanalizaci a plyn : 4,2*1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 7.44 | [5 empty] | DIL
43 | 642942111 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02937 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.86 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
44 | 642942111 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02977 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.86 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyń : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 8.32 | [5 empty] | DIL
45 | 941955001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.177 | 8.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 2.95 | [5 empty] | DIL
46 | 950950101 | Zhotovení prostupu pro odvod od digestoře - klenba, záklop, střecha orientační cena | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01413 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 2.95 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odvětrání digestoře : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.81 |  |  |  |  | 127.71 | [5 empty] | DIL
47 | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.074 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | drážka pro kanalizaci a plyn : 4,2*2 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
48 | 962022391 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC | m3 | 4.137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0 | 2.5 | 10.34 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.756 | 7.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | žlab - podezdívka : 7,2*0,6*0,6 |  | 2.592 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno kuchyň - zahrada : (0,9*1*0,7)+(1,5*0,2*0,7)-(1*0,8*0,7) |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře kuchyň - sál : (2*1*0,55)+(1,5*0,2*0,55) |  | 1.265 | [22 empty] | VV | 0
49 | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 4.0793 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.97 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 4.655 | 18.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál - drážka pro kanalizaci a plyn : 4,2*1*0,1 |  | 0.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlaha WC : 2,7*4,65*0,15 |  | 1.8833 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlaha kuchyň : (7,4*1*0,15)+(7,4*0,6*0,15) |  | 1.776 | [22 empty] | VV | 0
50 | 965082933 | Odstranění násypu | m3 | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 24.5 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.051 | 18.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň klenba - předpoklad pr. vrstvy 50cm : 35*0,5 |  | 17.5 | [22 empty] | VV | 0
51 | 976026111 | Vybourání kamených krmných žlabů | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 2.7 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.84 | 6.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 978011191 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 13.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň - klenby : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
53 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.3 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.26 | 13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň : 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
54 | 979082113 | Doprava suti - odvoz na skládku | t | 53.231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.003 | 0.16 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
55 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti | t | 53.231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.94 | 50.04 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
56 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 53.231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 56.24 | [5 empty] | DIL
57 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 59.9223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.9385 | 56.24 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 2.26 | [5 empty] | DIL
58 | 713111111 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 12.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.18 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : 4,65*2,7 |  | 12.555 | [22 empty] | VV | 0
59 | 6315083955 | Pás ISOVER DOMO PLUS 6400 x 1200 x 140 mm | m2 | 26.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | wc : 2*12,56*1,05 |  | 26.376 | [22 empty] | VV | 0
60 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
61 | 72010101 | Samonosná plastová nádrž ABH 4,2, d+m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.19 |  |  |  |  | 32.66 | [5 empty] | DIL
62 | 762132135 | Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz | m2 | 2.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.176 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc - vstup pro TI půdy, původní prkna : 2,7*1,5/2 |  | 2.025 | [22 empty] | VV | 0
63 | 762132811 | Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken | m2 | 2.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.014 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.15 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc - vstup pro TI půdy : 2,7*1,5/2 |  | 2.025 | [22 empty] | VV | 0
64 | 762523104 | Položení podlah hoblovaných na sraz z prken | m2 | 72.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.301 | 21.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad kuchyní pro montáž TI - původní prkna : 10*6 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
|  | nad WC pro montáž TI - původní prkna : 4,65*2,7 |  | 12.555 | [22 empty] | VV | 0
65 | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm | m2 | 72.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 1.16 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.14 | 10.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad kuchyní pro montáž TI : 10*6 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
|  | nad WC pro montáž TI : 4,65*2,7 |  | 12.555 | [22 empty] | VV | 0
66 | 998762202 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.07 | [5 empty] | DIL
67 | 764816125 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm | m | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00173 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.368 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : 2*1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 0,9 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.4 |  |  |  |  | 25.18 | [5 empty] | DIL
68 | 968061112 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň - zahrada : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvorek - WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | dvorek - kuchyň : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.331 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň - zahrada : 1*0,8 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
71 | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.088 | 0.35 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.556 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvorek - WC : 2*1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | dvorek - kuchyň : 2*1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
72 | 766711001 | Montáž oken a dveří s vypěněním | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.468 | 12.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc okna : 3,6+4 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | wc dveře : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň okno, dveře : 3,8+(4,8*2) |  | 13.4 | [22 empty] | VV | 0
73 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř. | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.45 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyń : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 766670021 | Montáž kliky a štítku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.775 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 76610101 | Okno EURO | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : (1*0,8)+(1*1) |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 1*0,9 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
76 | 76610102 | Dveře vchodové EURO | m2 | 3.9385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc vstup : 1*1,93 |  | 1.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň vstup : 1,03*1,95 |  | 2.0085 | [22 empty] | VV | 0
77 | 76610103 | Dveře vnitřní masiv, rámová zárubeň, 80/197cm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 76610104 | Výdejní okno, masiv,1000/900mm, obložka, sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 76610105 | Sanitární stěny FunderMax tl.12mm dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 76610106 | Barový pult - obložení výčepního stolu orientační cena | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 76610107 | Barový stůl se židlemi, 1 stolek, 2 židle orientační cena | set | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 54914591 | Kliky se štítem dveřní | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | wc : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | 611601202 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | wc : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
84 | 611601204 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | kuchyń : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | 998766201 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
86 | 979082113 | Doprava suti - odvoz na skládku | t | 1.596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.003 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
87 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti | t | 1.596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.94 | 1.5 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
88 | 979990162 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo | t | 1.596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.24 |  | 0 |  |  |  |  | 51.78 | [5 empty] | DIL
89 | 771130111 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.236 | 3.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň : 0,6+2,6+1+0,2+1,8+0,5+0,5+0,4+4,6+0,7+0,5+0,5+0,9+0,2+1 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
90 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.154 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 771575109 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel | m2 | 46.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.978 | 45.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : 4,65*2,7 |  | 12.555 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : (4,65*3,15)+(4,25*1)+(4,65*3,25) |  | 34.01 | [22 empty] | VV | 0
92 | 597642030 | Dlažba keramická dle výběru investora orientační cena | m2 | 52.976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (46,56+(16*0,1))*1,1 |  | 52.976 | [22 empty] | VV | 0
93 | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  |  |  |  | 79.24 | [5 empty] | DIL
94 | 781475114 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 71.505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.0746 | 76.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : ((1,75+1,1+1,75)*2)-(1*1)-(2*0,7)+(3*1*0,2) |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | ((1,6+1,1+1,6)*2)-(0,7*2) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | ((0,7+1,3+1,1+2,7+1,7+1,35)*2)-(0,7*2)-(1*1)+(3*1*0,4) |  | 16.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | ((1,35+2,7)*2*2)-(3*0,7*2)-(0,8*1,8)+(2*1,8*0,15) |  | 11.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : ((4,65+3,25)*2*2)-(0,9*1*2)-(0,9*2)+(2,9*0,45) |  | 29.305 | [22 empty] | VV | 0
95 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.12 | 2.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
96 | 2834241694 | Profil ukončovací obkladový dle výběru investora | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 20*1,1 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
97 | 597813620 | Obkládačka keramická , dle výběru zákazníka orientační cena | m2 | 78.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.96 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 71,5*1,1 |  | 78.65 | [22 empty] | VV | 0
98 | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.17 | [5 empty] | DIL
99 | 783122952 | Nátěr syntetický, dvojnásobný | m2 | 4.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.603 | 2.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | wc zárubně : 3*4,7*0,25 |  | 3.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyń : 4,9*0,25 |  | 1.225 | [22 empty] | VV | 0
100 | 783893233 | Nátěr betonových podlah | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.3128 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál - drážka pro kanalizaci a plyn : 4,2*1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 17.16 | [5 empty] | DIL
101 | 784191201 | Penetrace podkladu | m2 | 127.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03248 | 4.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sanační omítky : 86,6 |  | 86.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | štuky : 41,05 |  | 41.05 | [22 empty] | VV | 0
102 | 784195112 | Malba bílá, 2 x | m2 | 127.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.10191 | 13.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2021045 2 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021045 | Hájenka Budislav - stavební úpravy | [24 empty] | STA
O: | 2021045 | Hájenka Budislav - stavební úpravy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | GASTRO - vybavení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 791 | Montáž zařízení kuchyní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 35.51 | [5 empty] | DIL
1 | 791791001 | Pracovní stůl 1900x700x900, nerez, zásuvky, police | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 35.511 | 35.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 791791002 | Parapetní zákryt výdejního okénka, nerezový plech tvar U 900x100x100 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 791791003 | Plastová předokenní roleta, hliníkové lamely, ovládání popruhem s kličkou 1010x1400 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 791791004 | Závěsná nástěnná police, nerezové provedení 700x400 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 791791005 | Mikrovlnná trouba, objem 23l, mikrovlnný výkon 900W 483x425x281 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 791791006 | Pracovní stůl s policí, nerez 1050x900x900 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 791791007 | Plynový sporák s elektrickou troubou, 4xhořák (1x3,5kw, 1x5kw, 2x8kw), elektrická trouba GN 2/1 800x900x900 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 791791008 | Pečící plech smalt GN 2/1 650x539x65 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 791791009 | Nástěnný odsavač par, nerezové provedení, montáž na stěnu 1200x1100x450 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 791791010 | Vzduchovod bude dopočítáno dle skutečnosti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 791791011 | Jednodřez s odkapovou plochou a policí, dřez 500x500x300 vlevo, nerez 1300x700x900 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 791791012 | Závěsná nástěnná police, nerez 700x350 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 791791013 | Stolní tlaková sprcha, směsovací baterie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 791791014 | Skříň uzavřená dělená, 2x prostor s posuvnými dveřmi, nerez 1000x600x1700 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 791791015 | Chladící skříň, plné dveře, bílá, objem 340 l, rozsah teplot -1 až+8, zámek 585x600x1855 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 791791016 | Regál 4 police, nosnost pol min 140kg, nerez 700x400x1850 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 791791017 | Myčka nádobí a skla s čelním zakládáním 600x610x830 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 791791018 | Automatický dávkovač mycího prostředku | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 791791019 | Pracovní stůl s dřezem a policí, dřez 450x450x250, vpravo prostor pro myčku, nerez 1500x700x900 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 791791020 | Změkčovač vody s manuální regulací, nerez, regenerace kuchyňskou solí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 792 | Vybavení baru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | 792792001 | Chladící skřín s prosklenými dveřmi, objem 200l, rozsah teplot -2 až 8 585x600x1855 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 792792002 | Výčepní stůl, 2x dřez 500x500x300, odkapní miska s ostřikem, otvor pro výčepní baterii, pro stojan bez obložení, 2300x700x900 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 792792003 | Sanitační adaptér | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 792792004 | Sanitační sud sada - sud 5l plochý nebo bajonet, roztok 1l, mycí kartáč, saniatční kuličky klíč na povolování kohoutů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 792792005 | Podstolové výčepní chlazení, 3x chlazená smyčka, chladící výkon 70 až 90 l/hod 2670x355x706 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 792792006 | Vzduchový kompresor, plynulá regulace tlaku 1,5 až 4,2bar, molekulový filtr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 792792007 | Výčepní stojan chromový "kobra" , 2 kohout | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 792792008 | Výčepní baterie pro dva dřezy, vývod na myčku skla | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 792792009 | Myčka skla pro mytí půllitrů s uchem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 792792010 | 2x narážeč, rychlospojky, hadice | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 793 | Montáž zařízení a doprava |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 793793001 | Montáž zařízení bez přípoj materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 793793002 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 793793003 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 793793004 | Recyklační poplatky budou vyčísleny v konečné faktuře |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2021045 3 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021045 | Hájenka Budislav - stavební úpravy | [24 empty] | STA
O: | 2021045 | Hájenka Budislav - stavební úpravy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | ZTI | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 33.14 | [5 empty] | DIL
1 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.359 | 4.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.173 | 9.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00209 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.174 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.259 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 721273160R00 | Hlavice ventilační přivětrávací HL904 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.133 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.059 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 52.68 | [5 empty] | DIL
9 | 722172411R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.522 | 31.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | 722172412R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6159 | 4.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.129 | 7.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 722181211RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.129 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.029 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 6.83 | [5 empty] | DIL
15 | 723163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.30869 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | 723163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33263 | 4.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | 723190251R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.482 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | 723191119R00 | Kohout kulový.G2T DN 15 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | 723191123R00 | Hadice flexib.bajonet. IVAR.R4TD DN 15,délka 1,0 m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 10.74 | [5 empty] | DIL
21 | 725014161R00 | Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01889 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.973 | 2.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | 725016125R00 | Urinál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02055 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.955 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01401 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.189 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | 725017168R00 | Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00477 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.325 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | 725814104R00 | Ventil rohový IVAR.LUXOR DN 15 x DN 10 | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | 725814126R00 | Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | 725829301R00 | Baterie dřezové stojánkové se sprchou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.445 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | 725829301RT2 | Baterie umyvadlová stojánková včetně baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | 725829501R00 | Baterie stojánková výčepní souprav | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.951 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | 725860201R00 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.246 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 5.31 | [5 empty] | DIL
31 | 726211121R00 | Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.77 | 5.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2021045 4 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021045 | Hájenka Budislav - stavební úpravy | [24 empty] | STA
O: | 2021045 | Hájenka Budislav - stavební úpravy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | Elektroinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 210210101 | Trubka instalační PVC 16mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 210210102 | Trubka instalační PVC 23mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 210210103 | Krabice KO 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 210210104 | Krabice KU 68/1 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 210210105 | Krabice 6434-14 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 210210106 | Krabice pro lištový rozvod | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 210210107 | Vačkový spínač S63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 210210108 | Zásuvka v krabici 10/16A 250V 2P+Z Tango | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 210210109 | Spínač 3553-01280 Tango | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 210210110 | Spínač 3553-06280 Tango | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 210210111 | Spínač 3553-07280 Tango | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 210210112 | Svorka WAGO | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 210210113 | Rámeček B10 Tango | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 210210114 | Rámeček B20 Tango | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 210210115 | Rámeček B30 Tango | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 210210116 | CGSG 5C x 1,5mm2 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 210210117 | CGSG 5C x 6mm2 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 210210118 | CYKY 3A x 1,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 210210119 | CYKY 4B x 6mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 210210120 | CYKY 4B x 10mm2 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 210210121 | CYKY 5C x 1,5mm2 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 210210122 | Sádra stavební | kg | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 210210123 | Řezný kotouč DIA 150mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 210210124 | FeZn 300mm2 | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 210210125 | CY 6 mm2 zelenožlutý | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 210210126 | CY 10 mm2 zelenožlutý | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 210210127 | CYKY 3C x 1,5mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 210210128 | CYKY 3C x 2,5mm2 | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 210210129 | Fešeta 4mm x 200mm | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 210210130 | Svítidlo žárovkové stropní 60W | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 210210131 | Svítidlo žárovkové zavěšené 60W | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210210132 | Svítidlo žárovkové nástěnné 60W | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210210133 | Svítidlo zářivkové stropní vaničkové LED | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 210210134 | Prořez | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 210210135 | Rozvodnice domovní RB.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 210210138 | Konvektor ATLANTIC F 129 - 15 750W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 210210139 | Konvektor ATLANTIC F 129 - D20 2000W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 210210140 | Montáž a zapojení topných konvektorů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 210210141 | Napojení na stávající zařízení (úprava rozvaděče) | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 210210142 | Ostatní práce neobsažené v ceníku | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 210210143 | Strojní frézovací a sekací práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 210210144 | Zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 210210145 | Provoz investora | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 210210146 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 210210147 | Doprava a přesun dodávek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu