## REKAPITULACE
ROZPOČET - REKAPITULACE
AKCE: | MŠ-Sedmikráska-návrh 2.etapy elektroinstalace
DATUM TISKU: 06/2021
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
1. | SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ | 0
2. | CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM | 0
3. | PZTS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH | 0
.

## SK
ROZPOČET
AKCE: | MŠ-Sedmikráska-návrh 2.etapy elektroinstalace
DATUM TISKU:
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Datová zásuvka dvojitá mdular. 2xRJ45 Cat.5e Bílá/bílá | ks | 17 |  | 0 |  | 0
2 | Kabel UTP Cat.5e | m | 3400 |  | 0 |  | 0
3 | Patchcord UTP Cat.5e 0,5m | ks | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Patchcord UTP Cat.5e 1m | ks | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Patchcord UTP Cat.5e 2m | ks | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Patchcord UTP Cat.5e 5m | ks | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Rozvaděč 19"/12U 650x600x395mm závěsný | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Police do 19" rozv. h=350mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Montážní sada do rozvaděče | ks | 4 |  | 0 |  | 0
10 | Vyvazovací panel do 19" rozvaděče | ks | 3 |  | 0 |  | 0
11 | Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Patch panel 24 portů Cat.5e černý 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Montáž kabeláže do patchpanelu 24p | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | Switch 24p 10/100/1000 Mbps do 19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Switch, 8x Gbit LAN, 4x POE 802.3af, 60W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Přístupový bod/hotspot 2,4 a 5 GHz bez PoE | ks | 3 |  | 0 |  | 0
17 | LCD UPS 800VA/480W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Krabice KU68 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
19 | Trubka el.ins. prům. 23mm | m | 420 |  | 0 |  | 0
20 | PVC vkládací lišta LV20x20mm | m | 60 |  | 0 |  | 0
21 | PVC vkládací lišta LV40x20mm | m | 80 |  | 0 |  | 0
22 | PVC vkládací lišta LV60x40mm | m | 140 |  | 0 |  | 0
23 | Drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Průraz zdivem cihla,tl.45cm | ks | 15 |  | 0 |  | 0
25 | Vytýčení trasy kabeláží | m | 145 |  | 0 |  | 0
26 | Řezání rýh ve zdivu cihelném pro trubku do pr. 40mm | m | 310 |  | 0 |  | 0
27 | Vytýčení trasy kabeláží | m | 80 |  | 0 |  | 0
28 | Průraz zdivem cihla,tl.45cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
29 | Vvysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice | ks | 25 |  | 0 |  | 0
30 | Protipožáení úcpávka pro prostupy pro kabely a kabelové žlaby v požárně dělicích konstrukcích a stropech. | ks | 5 |  | 0 |  | 0
31 | Drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Dokumentace skutečného provedení, revize, nastavení, zaškolení | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Demontáže | hod | 6 |  | 0 |  | 0
34 | Spolupráce s ostatními řemesly | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Režie - doprava | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
36 | Stavební přípomoce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
37 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
38 | Zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
Součet dodávka, montáž |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozpočtová rezerva | % |  | 0 |  | 0
| Jiné činnosti | % |  | 0 |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## CCTV
ROZPOČET
AKCE: | MŠ-Sedmikráska-návrh 2.etapy elektroinstalace
DATUM TISKU:
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - CCTV (UZAVŘENÝ TELEVIZNÍ OKRUH)
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | IP 4MPx kamera pro venkovní instalace, IR LED, 120dB WDR, 2.8mm objektiv, | ks | 2 |  | 0 |  | 0
2 | 1U osmikanálový rekordér s integrovaným PoE switchem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Vvysekání kapes ve zdivu pro krabice | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 30mm šíře 30mm | m | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Průraz zdivem cihla,tl.45cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | KU68/1 krabice universální | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | patch kabel Cat.5e 1m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Konektor RJ 45 Cat.5e | m | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel UTP Cat.5e Drát | m | 40 |  | 0 |  | 0
10 | Popisovač vývodů kabelů | ks | 20 |  | 0 |  | 0
11 | Drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Vytýčení trasy kabeláží | m | 80 |  | 0 |  | 0
13 | Spolupráce s ostatními řemesly, správce stávající sítě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Režie - doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Dokumentace skutečného provedení, revize, oživení, zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Součet dodávka, montáž |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozpočtová rezerva | % |  | 0 |  | 0
| Jiné činnosti | % |  | 0 |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## PZTS
ROZPOČET
AKCE: | MŠ-Sedmikráska-návrh 2.etapy elektroinstalace
DATUM TISKU:
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - PZTS ( POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM )
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Sběrnicová klávesnice přístup. modul s displejem a RFID | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Ovládací segment přístupového terminálu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
3 | Sběrnicová siréna vnitřní | ks | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Víceúčelová instalační krabice JA-190PL | ks | 6 |  | 0 |  | 0
5 | Rozbočovač sběrnice | ks | 6 |  | 0 |  | 0
6 | Víceúčelová venkovní montážní krabice. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Sběrnicový detektor pohybu PIR/MW | ks | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Sběrnicový magnetický detektor otevření | ks | 6 |  | 0 |  | 0
9 | Akumulátor 12V/ 18 Ah, rozměr: DxŠxV = 181x76x167 mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 | sběrnicový PIR detektor pohybu 90°/12m | ks | 43 |  | 0 |  | 0
11 | Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty | ks | 58 |  | 0 |  | 0
12 | Sběrnicový modul připojení drátového detektoru | ks | 6 |  | 0 |  | 0
13 | Zálohovaný posilovač sběrnice včetně rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Detektor tlačítkový lehký EM920FTC | ks | 4 |  | 0 |  | 0
15 | CC-01, Instalační kabel, 1 × 2 × 24 AWG (0,5 mm), 1 × 2 × 20 AWG (0,8 mm) | m | 550 |  | 0 |  | 0
16 | CC-02, Instalační kabel 2 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) | m | 100 |  | 0 |  | 0
17 | Trubka elektroinstalační pr.23mm | m | 50 |  | 0 |  | 0
18 | PVC vkládací lišta LV20x20mm | m | 50 |  | 0 |  | 0
19 | KU68/1 krabice universální | ks | 20 |  | 0 |  | 0
20 | Vyřezání kapes pro krabice | ks | 20 |  | 0 |  | 0
21 | Dokumentace skutečného provedení, revize, přezkoušení, zaškolení | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Průraz zdivem stř.tvrd.tl. do 45cm | ks | 7 |  | 0 |  | 0
23 | Konfigurace a nastavení systému | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Vytýčení trasy kabeláží | m | 300 |  | 0 |  | 0
25 | Trubka el.ins. prům. 16mm | m | 20 |  | 0 |  | 0
26 | Spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Spolupráce s ostatními řemesly | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
28 | Režie - doprava | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
29 | Stavební přípomoce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
Součet dodávka, montáž |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozpočtová rezerva | % |  | 0 |  | 0
| Jiné činnosti | % |  | 0 |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0