## 1 REKAPITULACE
I/35 LITOMYŠL-NEDOŠÍN, ÚPRAVA KŘIŽOVATEK II/317 A III/36016 DUSP+VD+ZDS+IČ+AD-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
NAZEV | CENA bez DPH | DPH | CENA s DPH
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MONTÁŽE | 0 | 21 | 0
ZEMNÍ PRÁCE | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY | 0 | 21 | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUT.STAVU, REVIZNÍ ZPRÁVA, ZKOUŠKY | 0 | 21 | 0
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (zajištění stavby, stavební buňka, WC) | 0 | 21 | 0
POPLATKY A VĚCNÁ BŘEMENA OD ŘSD A SÚS PARDUBICE | 0 | 21 | 0
DOPRAVA NA STAVBU | 0 | 22 | 0
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (poučení o obsluze el.zařízení) | 0 | 21 | 0
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY ROZVODU (i s protlaky 432m) | 0 | 21 | 0
GEODETICKÉ VYTÝČENÍ SLOUPŮ | 0 | 21 | 0
REKAPITULACE CELKEM | 0 | 21 | 0

## 2 KŘIŽOVATKA NEDOŠÍN
ČÍSLO | KÓD | MONTÁŽE | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | VO | zjištění stavu rozvodu veř.osvětlení v místě stavby, zjištění napojovacího místa | hod | 8 |  | 0
2 | VO | spolupráce s prováděcí firmou dopravní stavby, koordinace vedení VO v rámci této stavby | hod | 16 |  | 0
3 | VO | technická spolupráce projektanta elektro s prováděcí firmou, koordinace vedení VO a ukládání sloupů na stavbě, | hod | 24 |  | 0
řešení úprav projektu souvisejících s dopravní stavbou a požadavky správců sítí a OŽP
4 | VO | zajištění vyznačení podzemních sítí v místě stavby, spolupráce se správci sítí | sada | 1 |  | 0
5 | VO | demontáž svorkovnice v nápojném bodu B.1.02, vyčištění prostoru ve sloupu, odpojení kabelů, prostup pro kabel | hod | 5 |  | 0
6 | VO | nová stožárová svorkovnice odbočná do 16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A+DIN lišta do sloupu B.1.02 | ks | 1 |  | 0
7 | VO | vyvedení kabelu CYKY 3Jx2,5 do nápojného sloupu, jeho příprava na rozvod 230V | hod | 0.5 |  | 0
8 | VO | kabel CYKY 4Jx10 VU | m | 510 |  | 0
9 | VO | kabel CYKY 3Jx1,5 VU do svítidla | m | 110 |  | 0
10 | VO | kabel CYKY 3Jx2,5 VU volně vedený ve sloupech, pouze ve sloupech 1.1 a 1.15 | m | 510 |  | 0
bude ukončený v rozvodné krabici IP67 ve sloupu, kde bude natvrdo propojen
11 | VO | dvouplášťová trubka HDPE korugovaná ohebná KF09050 50/41mm, červená VU (nebude v místě protlaků) | m | 510 |  | 0
12 | VO | krabicová rozvodka IP67 s víčkem 6455-11 volně uložená ve sloupu VO | ks | 2 |  | 0
13 | VO | drát FeZn 10mm VU | m | 390 |  | 0
14 | VO | svorka zemní drát-drát 2x natřená SR03 | ks | 24 |  | 0
15 | VO | svorka připojovací ke sloupu 2x natřená SP | ks | 10 |  | 0
16 | VO | stožárová svorkovnice přímá do 16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A+DIN lišta | ks | 9 |  | 0
17 | VO | stožárová svorkovnice odbočná do 16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A+DIN lišta | m | 2 |  | 0
18 | VO | A.1.1,A.1.2,A.1.3,A.1.4,A.1.5,A.1.7,A.1.8,A.1.6 svítidlo Philips Luma mini Compact Gen2 40LED /8000lmn DM65/46W/4000K | ks | 8 |  | 0
19 | VO | A.1.15 svítidlo Philips Luma mini Compact Gen2 40LED /8000lmn DM33/46W/4000K | ks | 2 |  | 0
20 | VO | stožár ocelový, zinkovaný, třístupňový, h=8,2m Amako JB10 159/108/89mm (silnější sloup) | ks | 10 |  | 0
21 | VO | výložník Amako obloukový V1/89-1500mm + redukce pro svítidlo 89/60 | ks | 8 |  | 0
22 | VO | výložník Amako obloukový V1/89-2500mm + redukce pro svítidlo 89/60 | ks | 1 |  | 0
23 | VO | výložník Amako obloukový V1/89-2000mm + redukce pro svítidlo 89/60 | ks | 1 |  | 0
24 | VO | ochranná plastová manžeta OM159 na sloup | ks | 10 |  | 0
25 | VO | trubka KGEM DN300 | m | 15 |  | 0
26 | VO | strojohodina montážní plošiny IPT20-1 do v=11m pro montáž sloupu a svítidla | hod | 32 |  | 0
27 | VO | strojohodina jeřábu do v=11m pro montáž sloupu (silnější sloup) | hod | 10 |  | 0
27 | VO | přistavení montážní plošiny IPT20-1 do v=11m | km | 40 |  | 0
28 | VO | ukončení kabelů do 5x4 | ks | 13 |  | 0
29 | VO | ukončení kabelů do 4x16 | ks | 20 |  | 0
0
ČÍSLO | KÓD | ZEMNÍ PRÁCE | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | VO | vytýčení trati vedení | hod | 4 |  | 0
2 | VO | výkop rýhy ručně š.35cmxhl.40cm, tř.3 od sloupu č.A.1.1 ke start.šachtě protlaku Š1P3 | m | 105 |  | 0
s dohledem OŽP Litomyšl
3 | VO | zához rýhy ručně š.35cmxhl.40cm, od sloupu č.A.1.1 ke start.šachtě protlaku Š1P3 | m | 105 |  | 0
4 | VO | založení zeleně (základní obdělání povrchu půdy, uhrabání, urovnání terénu, vybrání a odvoz kamenů, pokrytí | m2 | 52.5 |  | 0
trávníkovým substrátem, osetí travním semenem, opakovaná zálivka trávníku, 2x sečení sběrným košem, po převzetí
stavby budou plochy opět zelené)
bude provedeno zhodnocení a výběr dřevin pro ochranu a následně dendrologický průzkum v hranicích staveniště a stanovení rozsahu chráněného
kořenového prostoru. Přesnou kategorii lze stanovit až na základě výsledku dendrologického a zoologického průzkumu stromu,
maximálním možným způsobem bude minimalizována hloubka výkopu v dotčeném úseku, tj. výkopy budou provedeny ručně v rýze š.35x40cm,
výkopy mohou být provedeny šetrnou technologií ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům,
kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm
na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány, v případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem,
v případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu, Kořeny s průměrem nad 50 mm
je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout
o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu, stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem
proti vysýchání a účinkům mrazu, nutná je minimalizace doby otevření výkopu, ochrana bude provedena zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,
výkop v chráněném kořenovém prostoru bude prováděn pod dohledem odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na dodržení výše uvedených bodů,
z průběhu prací pořídí fotodokumentaci a po dokončení prací předá do 15 dnů zprávu o průběhu prací odboru životního prostředí, městského úřadu Litomyšl
5 | VO | zajištění dendrologického průzkumu a jeho provedení (do 10ks vzrostlých stromů) | ks | 10 |  | 0
6 | VO | zajištění dohledu odb.způsobilé osoby z OŽP, provedení fotodokumentace | hod | 4 |  | 0
7 | VO | zajištění kořenů a zeleně při výkopech (geotextilie, ošetření, zalití,…) | hod | 250 |  | 0
7 | VO | protlačení otvoru protlak č.3 pod komunikací pr.vrtáku 63mm v hl.min.1m+zatažení 1x chráničky HDPE 40/33mm | m | 18 |  | 0
8 | VO | strojní výkop jámy pro protlak č.3 š.1,3mxd.1,5mxhl.1,3m | ks | 2 |  | 0
9 | VO | strojní zához jámy pro protlak č.3 | ks | 2 |  | 0
10 | VO | výkop rýhy ručně š.35cmxhl.40cm, tř.3 od start.šachty protlaku Š2P3 až k šachtě protlaku Š2P2 | m | 38 |  | 0
s dohledem OŽP Litomyšl
11 | VO | zához rýhy ručně š.35cmxhl.40cm, tř.3 od start.šachty protlaku Š2P3 až k šachtě protlaku Š2P2 | m | 38 |  | 0
12 | VO | založení zeleně (základní obdělání povrchu půdy, uhrabání, urovnání terénu, vybrání a odvoz kamenů, pokrytí | m2 | 19 |  | 0
trávníkovým substrátem, osetí travním semenem, opakovaná zálivka trávníku, 2x sečení sběrným košem, po převzetí
stavby budou plochy opět zelené)
13 | VO | protlačení otvoru protlak č.2 pod komunikací pr.vrtáku 63mm v hl.min.1m+zatažení 1x chráničky HDPE 40/33mm | m | 17 |  | 0
14 | VO | strojní výkop jámy pro protlak č.2 š.1,3mxd.1,5mxhl.1,3m | ks | 2 |  | 0
15 | VO | strojní zához jámy pro protlak č.2 | ks | 2 |  | 0
16 | VO | výkop rýhy strojně š.35cmxhl.80cm, tř.3 od start.šachty protlaku Š1P2 až ke start.šachtě protlaku Š2P1 | m | 115 |  | 0
17 | VO | zához rýhy strojně š.35cmxhl.80cm, tř.3 od start.šachty protlaku Š1P2 až ke start.šachtě protlaku Š2P2 | m | 115 |  | 0
18 | VO | založení zeleně (základní obdělání povrchu půdy, uhrabání, urovnání terénu, vybrání a odvoz kamenů, pokrytí | m2 | 57.5 |  | 0
trávníkovým substrátem, osetí travním semenem, opakovaná zálivka trávníku, 2x sečení sběrným košem, po převzetí
stavby budou plochy opět zelené)
19 | VO | protlačení otvoru protlak č.1 pod komunikací pr.vrtáku 63mm v hl.min.1m+zatažení 1x chráničky HDPE 40/33mm | m | 12 |  | 0
20 | VO | strojní výkop jámy pro protlak č.1 š.1,3mxd.1,5mxhl.1,3m | ks | 2 |  | 0
21 | VO | strojní zához jámy pro protlak č.1 | ks | 2 |  | 0
22 | VO | odstranění zámkové dlažby chodníku od sloupu B.1.02 až ke sloupu A.1.2 a uložení dlažby v prostou stavby | m2 | 42.5 |  | 0
23 | VO | zpětné položení zámkové dlažby chodníku vč.přípravy stěrkového lože | m2 | 42 |  | 0
24 | VO | výkop rýhy strojně š.35cmxhl.80cm, tř.3 v chodníku od sloupu B.1.02 až ke sloupu A.1.2 | m | 85 |  | 0
25 | VO | zához rýhy strojně š.35cmxhl.80cm, tř.3 v chodníku od sloupu B.1.02 až ke sloupu A.1.3 | m | 85 |  | 0
26 | VO | položení bet.chráničky-žlabu TK2 100x23x19,5cm v místě křížení s plynem (1ks=1m) celkem 2 křížení | m/ks | 4 |  | 0
27 | VO | výkop jámy pro sloup do hl.1,4-1,7m | ks | 10 |  | 0
28 | VO | zához jámy pro sloup do hl.1,4-1,7m, vč.upěchování | ks | 10 |  | 0
29 | VO | lože z písku do rýhy do š.65cm do tl.20cm(rozprostření písku v rýze, vč.naložení a složení) | m | 350 |  | 0
30 | VO | odvoz zeminy na skládku, vč.její nakládky a dopravy(pouze přebytečná zemina z výkopu a zemina nahrazená) | t | 84 |  | 0
31 | VO | poplatek za uložení výkopové zeminy na skládku | t | 84 |  | 0
32 | VO | výstr.červená folie š.33cm | m | 350 |  | 0
0
ČÍSLO | KÓD | MATERIÁLY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | VO | nová stožárová svorkovnice odbočná do 16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A+DIN lišta do sloupu B.1.02 | ks | 1 |  | 0
2 | VO | kabel CYKY 4Jx10 | m | 510 |  | 0
3 | VO | kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 110 |  | 0
4 | VO | kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 510 |  | 0
5 | VO | dvouplášťová trubka HDPE korugovaná ohebná KF09050 50/41mm, červená | m | 510 |  | 0
6 | VO | krabicová rozvodka IP67 s víčkem 6455-11 | ks | 2 |  | 0
7 | VO | drát FeZn 10mm (390m) | kg | 242 |  | 0
8 | VO | svorka zemní drát-drát SR03 | ks | 24 |  | 0
9 | VO | svorka připojovací ke sloupu SP | ks | 10 |  | 0
10 | VO | stožárová svorkovnice přímá do 16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A+DIN lišta | ks | 9 |  | 0
11 | VO | stožárová svorkovnice odbočná do 16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A+DIN lišta | m | 2 |  | 0
12 | VO | A.1.1,A.1.3,A.1.4,A.1.5,A.1.7,A.1.8,A.1.6 svítidlo Philips Luma mini Compact Gen2 40LED /8000lmn DM65/46W/4000K | ks | 8 |  | 0
13 | VO | A.1.15 svítidlo Philips Luma mini Compact Gen2 40LED /8000lmn DM33/46W/4000K | ks | 2 |  | 0
14 | VO | stožár ocelový, zinkovaný, třístupňový, h=8,2m Amako JB10 159/108/89mm | ks | 10 |  | 0
15 | VO | výložník Amako obloukový V1/89-1500mm + redukce pro svítidlo 89/60 | ks | 8 |  | 0
16 | VO | výložník Amako obloukový V1/89-2500mm + redukce pro svítidlo 89/60 | ks | 1 |  | 0
17 | VO | výložník Amako obloukový V1/89-2000mm + redukce pro svítidlo 89/60 | ks | 1 |  | 0
18 | VO | ochranná plastová manžeta OM159 na sloup | ks | 10 |  | 0
19 | VO | trubka KGEM DN300 | m | 15 |  | 0
20 | VO | kopaný písek | t | 37 |  | 0
21 | VO | štěrk 4-8mm do rýhy v codníku (chodník není součástí dopravní stavby) | t | 4.5 |  | 0
22 | VO | štěrkodrť 0-63mm do rýhy v chodníku (chodník není součástí dopravní stavby) | t | 15 |  | 0
23 | VO | beton tř.C20/25 pro ukotvení sloupů VO (betonový základ) vč.ztíženého uložení ve svahu | m3 | 4.5 |  | 0
24 | VO | bet.chránička-žlab TK2 100x23x19,5cm v místě křížení s plynem (1ks=1m) celkem 2 křížení | m/ks | 4 |  | 0
25 | VO | výstr.červená folie š.33cm | m | 350 |  | 0
0
ČÍSLO | KÓD | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUT.STAVU, REVIZNÍ ZPRÁVA, ZKOUŠKY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | VO | funkční zkouška svítidel | ks | 10 |  | 0
2 | VO | projektová dokumentace skutečného stavu, po montáži | hod | 16 |  | 0
3 | VO | výchozí revizní zpráva | hod | 16 |  | 0
0