## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Stavba: |  | Bytový dům Zahajská, Litomyšl
Objekt: |  | 1D-SO-01 BUDOVA - 1D.1.7 - Vzduchotechnika
[7 empty] | IČO | DIČ
Objednatel: |  | Město Litomyšl
Projektant: |  | KIP spol.s r.o. LITOMYŠL
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | Ing.Libor Sauer
Uživatel: |  | Město Litomyšl
Jiné údaje:
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ:
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka |  | 13
2 |  |  | Montáž |  | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV |  | 15
4 |  |  | PSV |  | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  |  | 17
6 | HZS a jiné nákl. hl. II/III |  |  |  | 18
7 | Jiné náklady |  |  |  | 19
8 | Hlava II/III celkem (ř. 5-7) |  |  |  | 20
9 | Hl. XI - HZS, revize, zkoušky |  |  |  | 21
10 | Hl. XI - kompletační činnost |  |  |  | 22
11 | Rezerva |  |  |  | 23
12 | Součet (ř. 8-11) |  |  |  | 24
[5 empty] | 25 | VRN celkem (ř. 13-24)
Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 12+25)
[5 empty] | 27 | DPH 21%
[5 empty] | 28 | DPH 15%
[5 empty] | 29 | Celkem (ř. 26-28)
TSVZT - technická specifikace vzduchotechniky
Vypracoval: |  |  |  |  | Název stavby v evid.
Ing. Libor Sauer |  |  |  |  | Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum

## Rozpočet
Položkový rozpočet
Název stavby: |  | Bytový dům Zahajská, Litomyšl |  |  |  | Číslo stavby:
Název SO: |  | Bytový dům - Vzduchotechnika |  |  |  | Číslo SO:
Datum zpracování : |  | 2013-08-30 |  | Datum aktualizace : |  | 2013-08-30
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | dodávky |  | montáže |  | Jednotková | Celková
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem | hmotnost | hmotnost
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 46-3421 | Kompletní montáž násuvné trubkové tepelné izolace kruhového vzduchotechnického potrubí | m | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1/1 | 63126821601 | Vysoce ohebný tepelně izolační návlek z minerální vaty tl.25 mm prům.152 mm viz.položka 26 TSVZT | m | 37 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.037
1/2 | 63126821602 | Vysoce ohebný tepelně izolační návlek z minerální vaty tl.25 mm prům.203 mm viz.položka 26 TSVZT | m | 17 |  | 0 |  |  | 0.0014 | 0.0238
1/3 | 63126821600 | Vysoce ohebný tepelně izolační návlek z minerální vaty tl.25 mm prům.102 mm viz.položka 26 TSVZT | m | 2 |  | 0 |  |  | 0.0008 | 0.0016
2 | 713 61-0011 | Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu ocelového plechového potrubí pr.100mm vč.provedení | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 0.0018
3 | 713 61-0012 | Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu ocelového plechového potrubí pr.100mm vč.provedení | kus | 13 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0013
4 | 998 71-3102 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.065 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 998 71-3192 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.065 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 713 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0655
| 751 | Zařízení "1"
1 | 751 12-3011 | Montáž nástěnného radiálního ventilátoru osazeného v podhledu | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1/1 | 42929233001 | Malý nástěnný radiální ventilátor pro osazení v podhledu mn.odv.vzduch 60-80 m3/h viz.položka 2TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0025 | 0.015
2 | 751 12-3012 | Montáž nástěnného axiálního ventilátoru osazeného v podhledu | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2/1 | 42929233002 | Malý nástěn.axiální ventilátor pro osaz.v podhledu mn.odv.vzduch 30-40m3/h prům.100mm viz.pol.4TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0.009
3 | 751 12-3013 | Montáž bytového odsavače kuchyňských par | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3/1 | 42929233003 | Bytový odsavač kuchyňských par s ventilátorem a odtahem do potrubí 600x500x140mm viz.položka 8 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.006 | 0.036
4 | 751 51-1181 | Montáž kovového flexo potrubí průměru do 100 mm | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4/1 | 42929233004 | Ohebné potrubí (flexo) polotuhá Al hadice průměr 100 mm viz.položka 14 TSVZT | m | 3 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0006
5 | 751 51-1181 | Montáž potrubí plechového kruhové bez příruby tl.plechu 0,6 mm průměru do 100 mm | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5/1 | 42929233005 | Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 100 mm viz.položka 12 TSVZT | m | 10 |  | 0 |  |  | 0.0016 | 0.016
6 | 751 51-1182 | Montáž potrubí plechového kruhové bez příruby tl.plechu 0,6 mm průměru přes 100 mm do 200 | m | 63 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6/1 | 42929233006 | Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 140 mm viz.položka 12 TSVZT | m | 42 |  | 0 |  |  | 0.0024 | 0.1008
6/2 | 42929233007 | Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 160 mm viz.položka 12 TSVZT | m | 3 |  | 0 |  |  | 0.0027 | 0.0081
6/3 | 42929233008 | Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 200 mm viz.položka 12 TSVZT | m | 18 |  | 0 |  |  | 0.0034 | 0.0612
7 | 751 51-4477 | Montáž přechodu pravoúhlého do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7/1 | 42929233009 | Přechod pravoúhlý průměr D1=75 mm,D2=100 mm, dl.100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0012
8 | 751 51-4478 | Montáž přechodu pravoúhlého do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru přes 100mm do 200mm | kus | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8/1 | 42929233010 | Přechod pravoúhlý průměr D1=125 mm,D2=140 mm,dl.100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0012
8/2 | 42929233011 | Přechod osový průměr D1=140 mm,D2=160 mm,dl.100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0004
9 | 751 51-4536 | Montáž krytu do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru přes 100mm do 200mm | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9/1 | 42929233012 | Nátrubkový koncový kryt-dno průměr dl.140 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.0001 | 0.0004
9/2 | 42929233013 | Nátrubkový koncový kryt-dno průměr dl.200 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0004
11 | 751 51-4288 | Montáž odbočky jednostranné do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru přes 100mm do 200mm | kus | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11/1 | 42929233015 | Odbočka jednoduchá 90°přímý směr průměr 140 mm,odbočka průměr 100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 12 |  | 0 |  |  | 0.0008 | 0.0096
11/2 | 42929233016 | Odbočka jednoduchá 90°přímý směr průměr 200 mm,odbočka průměr 140 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0.009
11/3 | 42929233017 | Odbočka jednoduchá 45°přímý směr průměr 140 mm,odbočka průměr 100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.002
12 | 751 51-4177 | Montáž oblouku do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12/1 | 42929233018 | Oblouk 90° průměr 100 mm,R=100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0006 | 0.0036
13 | 751 51-4178 | Montáž oblouku do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru přes 100 mm do 200 mm | kus | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13/1 | 42929233019 | Oblouk 90° průměr 140 mm,R=100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 16 |  | 0 |  |  | 0.0009 | 0.0144
13/2 | 42929233020 | Oblouk 90° průměr 200 mm,R=100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0016 | 0.0032
13/3 | 42929233021 | Oblouk 15° průměr 200 mm,R=100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.0048
14 | 751 51-4776 | Montáž výfukové hlavice do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru přes 100 mm do 200 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14/1 | 42929233022 | Výfuková hlavice VHO 160 průměr 160 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0036 | 0.0072
15 | 751 51-4679 | Montáž zpětné klapky pro kruhové potrubí průměru přes 100 mm do 200 mm | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15/1 | 42929233023 | Zpětná potrubní klapka průměr 125 mm těsná viz.položka 8 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0006 | 0.0036
17 | 751 99-9991 | Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "1" | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 998 75-1102 | Přesun hmot výšky do 6 m | t | 0.307 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 998 75-1191 | Příplatek za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.307 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 751 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.3077
| 752 | Zařízení "2"
1 | 751 12-3011 | Montáž ventilátoru radiálního nástěnného osazeného do podhledu | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1/1 | 42929233024 | Malý nástěnný radiální ventilátor pro osazení v podhledu odvod 60-80 m3/hod.viz.pol.16TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.004
2 | 751 32-2000 | Montáž potrubní jímky pro talířový ventil a montáž talířového ventilu | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2/1 | 42929233025 | Potrubní jímka prům.100/75 mm a kovový talířový odvodní ventil průměr 100 mm viz.položka 18 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.002
3 | 751 51-1181 | Montáž potrubí plechového I kruhového průměru do 80 mm | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3/1 | 42929233126 | Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu průměr 80 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.0024
4 | 751 51-1181 | Montáž potrubí plechového I kruhového průměru do 100 mm | m | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4/1 | 42929233127 | Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu průměr 100 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0016 | 0.0016
5 | 751 51-4477 | Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky průměru do 100 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5/1 | 42929233128 | Přechod osový průměr D1=80 mm,D2=100 mm,dl.100 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0006 | 0.0006
6 | 751 51-4376 | Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky průměru do 100 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6/1 | 42929233130 | Odbočka jednostranná 90°přímý směr průměr 80 mm,odbočka průměr 80 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.001
7 | 751 51-4536 | Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky průměru do 200 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7/1 | 42929233129 | Nátrubkový koncový kryt-dno průměr 80 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0002
8 | 751 51-4775 | Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky průměru do 100 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8/1 | 42929233131 | Výfuková hlavice VHO průměr 100 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0.0015
9 | 751 51-1181 | Montáž potrubí plechového I kruhového průměru do 80 mm | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9/1 | 42929233132 | Ohebné potrubí (flexo) polotuhé Al hadice průměr 80 mm viz pol.22 TSVZT | kus | 1.5 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.00075
10 | 998 75-1102 | Přesun hmot v objektech v do 12 m | t | 0.014 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 998 75-1191 | Příplatek za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.014 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 752 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01405
| 759 | Vzduchotechnika
1 | 751 99-9920 | Provozní zkouška, schémata, doklady o revizích | hodina | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 759 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení
1 | 941 95-5001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 32 |  |  |  | 0 | 0.00265 | 0.0848
|  | 9 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0848
| 99 | Přesun hmot
1 | 998 01-1001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.085 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 99 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
Číslo stavby: = [Bytový dům Zahajská, Litomyšl]

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Název stavby : | Bytový dům Zahajská, Litomyšl
Číslo stavby : |  |  | Datum: | 2013-08-30
Název SO : | Bytový dům - Vzduchotechnika
Číslo SO : | 0
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0.0655
751 | Zařízení "1" | 0 | 0 | 0 | 0.3077
752 | Zařízení "2" | 0 | 0 | 0 | 0.01405
759 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení | 0 | 0 | 0 | 0.0848
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0.47205

## Výkaz
Položkový výkaz výměr
Název stavby: |  | Bytový dům Zahajská, Litomyšl |  |  |  | Číslo stavby:
Název SO: |  | Bytový dům - Vzduchotechnika |  |  |  | Číslo SO:
Datum zpracování : |  | 2013-08-30 |  | Datum aktualizace : |  | 2013-08-30
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | dodávky |  | montáže |  | Jednotková | Celková
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem | hmotnost | hmotnost
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 46-3421 | Kompletní montáž násuvné trubkové tepelné izolace kruhového vzduchotechnického potrubí | m | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | montáž včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  | 0
|  | montáž viz.položka 25 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí, |  | 0
|  | tepelnou izolaci tvoří minerální vata tl.25 mm silná s vnitřním |  | 0
|  | polyetylenovým návlekem, vnější obal je z odolného vrstveného |  | 0
|  | hlinikového laminátu průměr 102 mm |  | 0
|  | 2,00 |  | 2
|  | Přesný popis viz. pozice 26 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
|  | Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí, |  | 0
|  | tepelnou izolaci tvoří minerální vata tl.25 mm silná s vnitřním |  | 0
|  | polyetylenovým návlekem, vnější obal je z odolného vrstveného |  | 0
|  | hlinikového laminátu průměr 152 mm |  | 0
|  | 37,00 |  | 37
|  | Přesný popis viz. pozice 26 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
|  | Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí, |  | 0
|  | tepelnou izolaci tvoří minerální vata tl.25 mm silná s vnitřním |  | 0
|  | polyetylenovým návlekem, vnější obal je z odolného vrstveného |  | 0
|  | hlinikového laminátu průměr 203 mm |  | 0
|  | 17,00 |  | 17
|  | Přesný popis viz. pozice 26 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
1/1 | 63126821601 | Vysoce ohebný tepelně izolační návlek z minerální vaty tl.25 mm prům.152 mm viz.položka 26 TSVZT | m | 37 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.037
1/2 | 63126821602 | Vysoce ohebný tepelně izolační návlek z minerální vaty tl.25 mm prům.203 mm viz.položka 26 TSVZT | m | 17 |  | 0 |  |  | 0.0014 | 0.0238
1/3 | 63126821600 | Vysoce ohebný tepelně izolační návlek z minerální vaty tl.25 mm prům.102 mm viz.položka 26 TSVZT | m | 2 |  | 0 |  |  | 0.0008 | 0.0016
2 | 713 61-0011 | Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu ocelového plechového potrubí pr.100mm vč.provedení | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 0.0018
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu ocelového |  | 0
|  | plechového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými |  | 0
|  | požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný |  | 0
|  | požární předěl, |  | 0
|  | Ocelové plechové potrubí průměr 100 mm včetně provedení |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz. položka 34 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
3 | 713 61-0012 | Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu ocelového plechového potrubí pr.100mm vč.provedení | kus | 13 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0013
|  | Dodávka a montáž |  | 0
|  | Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu ocelového |  | 0
|  | plechového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými |  | 0
|  | požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný |  | 0
|  | požární předěl, |  | 0
|  | Ocelové plechové potrubí průměr 140 mm včetně provedení |  | 0
|  | 13 |  | 13
|  | Přesný popis viz. položka 35 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
4 | 998 71-3102 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.065 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 998 71-3192 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.065 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 751 | Zařízení "1"
1 | 751 12-3011 | Montáž nástěnného radiálního ventilátoru osazeného v podhledu | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 1 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | Malý nástěnný radiální ventilátor pro osazení v podhledu, |  | 0
|  | množství odvodního vzduchu 60 až 80 m3/hod. |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz. položka 2 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
1/1 | 42929233001 | Malý nástěnný radiální ventilátor pro osazení v podhledu mn.odv.vzduch 60-80 m3/h viz.položka 2TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0025 | 0.015
2 | 751 12-3012 | Montáž nástěnného axiálního ventilátoru osazeného v podhledu | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 3 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | Malý nástěnný axiální ventilátor pro osazení v podhledu, |  | 0
|  | množství odvodního vzduchu 30 až 40 m3/hod. průměr 100 mm |  | 0
|  | (kuličková ložiska) |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz. položka 4 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
2/1 | 42929233002 | Malý nástěn.axiální ventilátor pro osaz.v podhledu mn.odv.vzduch 30-40m3/h prům.100mm viz.pol.4TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0.009
3 | 751 12-3013 | Montáž bytového odsavače kuchyňských par | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 7 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | Třístupňový bytový odsavač kuchyňských par s ventilátorem |  | 0
|  | a odtahem do potrubí množství odvodního vzduchu |  | 0
|  | 130/190/260 m3/h 600x500x140 mm |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz. položka 8 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
3/1 | 42929233003 | Bytový odsavač kuchyňských par s ventilátorem a odtahem do potrubí 600x500x140mm viz.položka 8 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.006 | 0.036
4 | 751 51-1181 | Montáž kovového flexo potrubí průměru do 100 mm | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 13 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 3,00 |  | 3
|  | Přesný popis viz. položka 14 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
4/1 | 42929233004 | Ohebné potrubí (flexo) polotuhá Al hadice průměr 100 mm viz.položka 14 TSVZT | m | 3 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0006
5 | 751 51-1181 | Montáž potrubí plechového kruhové bez příruby tl.plechu 0,6 mm průměru do 100 mm | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 10,00 |  | 10
|  | Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
5/1 | 42929233005 | Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 100 mm viz.položka 12 TSVZT | m | 10 |  | 0 |  |  | 0.0016 | 0.016
6 | 751 51-1182 | Montáž potrubí plechového kruhové bez příruby tl.plechu 0,6 mm průměru přes 100 mm do 200 | m | 63 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 42,00+3,00+18,00 |  | 63
|  | Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
6/1 | 42929233006 | Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 140 mm viz.položka 12 TSVZT | m | 42 |  | 0 |  |  | 0.0024 | 0.1008
6/2 | 42929233007 | Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 160 mm viz.položka 12 TSVZT | m | 3 |  | 0 |  |  | 0.0027 | 0.0081
6/3 | 42929233008 | Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 200 mm viz.položka 12 TSVZT | m | 18 |  | 0 |  |  | 0.0034 | 0.0612
7 | 751 51-4477 | Montáž přechodu pravoúhlého do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
7/1 | 42929233009 | Přechod pravoúhlý průměr D1=75 mm,D2=100 mm, dl.100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0012
8 | 751 51-4478 | Montáž přechodu pravoúhlého do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru přes 100mm do 200mm | kus | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 8 |  | 8
|  | Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
8/1 | 42929233010 | Přechod pravoúhlý průměr D1=125 mm,D2=140 mm,dl.100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0012
8/2 | 42929233011 | Přechod osový průměr D1=140 mm,D2=160 mm,dl.100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0004
9 | 751 51-4536 | Montáž krytu do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru přes 100mm do 200mm | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
9/1 | 42929233012 | Nátrubkový koncový kryt-dno průměr dl.140 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.0001 | 0.0004
9/2 | 42929233013 | Nátrubkový koncový kryt-dno průměr dl.200 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0004
11 | 751 51-4288 | Montáž odbočky jednostranné do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru přes 100mm do 200mm | kus | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 19 |  | 19
|  | Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
11/1 | 42929233015 | Odbočka jednoduchá 90°přímý směr průměr 140 mm,odbočka průměr 100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 12 |  | 0 |  |  | 0.0008 | 0.0096
11/2 | 42929233016 | Odbočka jednoduchá 90°přímý směr průměr 200 mm,odbočka průměr 140 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0.009
11/3 | 42929233017 | Odbočka jednoduchá 45°přímý směr průměr 140 mm,odbočka průměr 100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.002
12 | 751 51-4177 | Montáž oblouku do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru do 100 mm | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
12/1 | 42929233018 | Oblouk 90° průměr 100 mm,R=100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0006 | 0.0036
13 | 751 51-4178 | Montáž oblouku do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru přes 100 mm do 200 mm | kus | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 16+2+4 |  | 22
|  | Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
13/1 | 42929233019 | Oblouk 90° průměr 140 mm,R=100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 16 |  | 0 |  |  | 0.0009 | 0.0144
13/2 | 42929233020 | Oblouk 90° průměr 200 mm,R=100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0016 | 0.0032
13/3 | 42929233021 | Oblouk 15° průměr 200 mm,R=100 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.0048
14 | 751 51-4776 | Montáž výfukové hlavice do potrubí plechového kruhového bez příruby průměru přes 100 mm do 200 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 2 |  | 2
|  | Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
14/1 | 42929233022 | Výfuková hlavice VHO 160 průměr 160 mm viz.položka 12 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0036 | 0.0072
15 | 751 51-4679 | Montáž zpětné klapky pro kruhové potrubí průměru přes 100 mm do 200 mm | kus | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | montáž položka 7 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 6 |  | 6
|  | Přesný popis viz. položka 8 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
15/1 | 42929233023 | Zpětná potrubní klapka průměr 125 mm těsná viz.položka 8 TSVZT | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.0006 | 0.0036
17 | 751 99-9991 | Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "1" | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod |  | 0
|  | kuchyňských par bytů |  | 0
|  | 1 |  | 1
18 | 998 75-1102 | Přesun hmot výšky do 6 m | t | 0.307 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 998 75-1191 | Příplatek za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.307 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 752 | Zařízení "2"
1 | 751 12-3011 | Montáž ventilátoru radiálního nástěnného osazeného do podhledu | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru |  | 0
|  | montáž položka 15 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | Malý nástěnný radiální ventilátor pro osazení v pohledu |  | 0
|  | množství odvodního vzduchu 60-80 m3/h, ventilátor s druhým |  | 0
|  | sáním průměr 75 mm |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. položka 16 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
1/1 | 42929233024 | Malý nástěnný radiální ventilátor pro osazení v podhledu odvod 60-80 m3/hod.viz.pol.16TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.004
2 | 751 32-2000 | Montáž potrubní jímky pro talířový ventil a montáž talířového ventilu | soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru |  | 0
|  | montáž položka 17 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | Potrubní jímka pro odvětrání druhého prostoru průměr 100/75 mm |  | 0
|  | pro talířový ventil průměr 100 mm + kovový odvodní talířový |  | 0
|  | ventil průměru 100 mm |  | 0
|  | 1 |  | 1
|  | Přesný popis viz. položka 18 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
2/1 | 42929233025 | Potrubní jímka prům.100/75 mm a kovový talířový odvodní ventil průměr 100 mm viz.položka 18 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.002
3 | 751 51-1181 | Montáž potrubí plechového I kruhového průměru do 80 mm | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru |  | 0
|  | montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 2,00 |  | 2
|  | Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
3/1 | 42929233126 | Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu průměr 80 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.0024
4 | 751 51-1181 | Montáž potrubí plechového I kruhového průměru do 100 mm | m | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru |  | 0
|  | montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 1,00 |  | 1
|  | Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
4/1 | 42929233127 | Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu průměr 100 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0016 | 0.0016
5 | 751 51-4477 | Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky průměru do 100 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru |  | 0
|  | montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 1,00 |  | 1
|  | Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
5/1 | 42929233128 | Přechod osový průměr D1=80 mm,D2=100 mm,dl.100 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0006 | 0.0006
6 | 751 51-4376 | Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky průměru do 100 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru |  | 0
|  | montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 1,00 |  | 1
|  | Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
6/1 | 42929233130 | Odbočka jednostranná 90°přímý směr průměr 80 mm,odbočka průměr 80 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.001
7 | 751 51-4536 | Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky průměru do 200 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru |  | 0
|  | montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 1,00 |  | 1
|  | Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
7/1 | 42929233129 | Nátrubkový koncový kryt-dno průměr 80 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0.0002
8 | 751 51-4775 | Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky průměru do 100 mm | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru |  | 0
|  | montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 1,00 |  | 1
|  | Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
8/1 | 42929233131 | Výfuková hlavice VHO průměr 100 mm viz pol.20 TSVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0.0015
9 | 751 51-1181 | Montáž potrubí plechového I kruhového průměru do 80 mm | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru |  | 0
|  | montáž položka 21 technické specifikace vzduchotechniky |  | 0
|  | 1,50 |  | 1.5
|  | Přesný popis viz. položka 22 technické specifikace |  | 0
|  | vzduchotechniky |  | 0
9/1 | 42929233132 | Ohebné potrubí (flexo) polotuhé Al hadice průměr 80 mm viz pol.22 TSVZT | kus | 1.5 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.00075
10 | 998 75-1102 | Přesun hmot v objektech v do 12 m | t | 0.014 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 998 75-1191 | Příplatek za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.014 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 759 | Vzduchotechnika
1 | 751 99-9920 | Provozní zkouška, schémata, doklady o revizích | hodina | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení
1 | 941 95-5001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 32 |  |  |  | 0 | 0.00265 | 0.0848
| 99 | Přesun hmot
1 | 998 01-1001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.085 |  |  |  | 0 | 0 | 0