## Rekapitulace
Věta | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 | Základní náklady | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
1 | Dodávka | Dodávka | 0 |  | <2:ASUM> |  | 0
2 | Doprava %, Přesun % | Doprava {20}%, Přesun {21}% | 0 | 0 | [1A] * {20} / 100 | [1A] * {21} / 100 | 0
3 | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0 |  | <3:ASUM> + <4:ASUM> | 0
4 | Montáž - práce | Montáž - práce |  | 0 |  | <2:BSUM> + <3:BSUM> + <4:BSUM> | 0
5 | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | 0 | [1A] + [2A] | [1B] + [2B] + [3B] + [4B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
6 | PPV % z montáže: materiál + práce | PPV {22}% z montáže: materiál + práce |  | 0 |  | ([3B] + [4B]) * {22} / 100 | 0
7 | Nátěry | Nátěry |  | 0 |  | <5:ASUM> + <5:BSUM> | 0
8 | Zemní práce | Zemní práce |  | 0 |  | <6:ASUM> + <6:BSUM> | 0
9 | PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | PPV {23}% z nátěrů a zemních prací |  | 0 |  | ([7B] + [8B]) * {23} / 100 | 0
10 | Mezisoučet 2 | Mezisoučet 2 | 0 | 0 | [5A] | [5B] + [6B] + [7B] + [8B] + [9B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
11 | Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | Dodav. dokumentace {24}% z mezisoučtu 2 |  | 0 |  | ([10A] + [10B]) * {24} / 100 | 0
12 | Rizika a pojištění % z mezisoučtu 2 | Rizika a pojištění {25}% z mezisoučtu 2 |  | 0 |  | ([10A] + [10B]) * {25} / 100 | 0
13 | Opravy v záruce % z mezisoučtu 1 | Opravy v záruce {26}% z mezisoučtu 1 |  | 0 |  | ([5A] + [5B]) * {26} / 100 | 0
14 | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | 0 |  | [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
102 | Vedlejší náklady | Vedlejší náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
20 | GZS % z pravé strany mezisoučtu 2 | GZS {27}% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0 |  | [10B] * {27} / 100 | 0
21 | Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2 | Provozní vlivy {28}% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0 |  | [10B] * {28} / 100 | 0
22 | Vedlejší náklady celkem | Vedlejší náklady celkem |  | 0 |  | [20B] + [21B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
30 | Kompletační činnost | Kompletační činnost |  | 0 |  | {29} * {32} * ([14B] * {31})^{30} | 0
0
50 | Náklady celkem | Náklady celkem |  | 0 |  | [14B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2

## Rozpočet
Zařazení | Vzorec | Hodnoty | Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format | Cena | Cena celkem
1-A-1 |  | P1= |  |  | 1. Rozvadec RC01 - kompenzace | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  | P1= | 302000 |  | SKRINOVE ROZVADECE - STÁVAJÍCÍ | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1948 |  | SKRINOVY ROZV.800x2000x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 36296 |  | Výměna kondenzátorů | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 218 | 654 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Výměna stykačů | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36264 |  | Zapojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 302537 |  | Seřízení, nastavení regulace | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 960 | 1920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1948 |  | 1. Specifikace dodavky celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 111354.3 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1538 |  | 2. Rozvadec RMS10-pole 1 | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 36296 |  | SKRINOVE ROZVADECE - STÁVAJÍCÍ | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36264 |  | SKRINOVY ROZV.800x2000x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 302537 |  | Din lista prof 15mm, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 218 | 654 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab perfotovaný 100x80, 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 302538 |  | Zlab perfotovaný 80x80, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 302539 |  | Zlab perfotovaný 60x80, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 242.5 | 485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 1221-1793 |  | Zlab perfotovaný 40x80, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=10,0 | 36278 |  | PRIPOJNICE | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=4,00 | 36293 |  | CU SBERNICE 2m 40x10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Lamel.CU sbernice izol 6x40x1, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Lamel.CU sbernice izol 3x32x1, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=10,0 | 36294 |  | Řadová svorka 4mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukonceni svorek 4mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 289.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Oddelovaci stena izol. | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic MC4-800A, elektron.spoust | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vypínací cívka k MC4 (napěťová) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Tunelové svorky jističe MC4 | sad | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistk.odpinac vel. 00/3P-160A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistky 00/160A | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rozbočná svorka L1,L2,L3/160A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Prep.ochrana typu 1 a typu 2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B4/1P | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Jistic B6/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Měřicí trafo 800/5A | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 36296 |  | Panel.analyz.sítě | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul komunikace k analyzéru sítě | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Relé hlídání sledu fází | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Regulátor 1/4max odběru el.energie | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B6/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic MC2-125A, elektron.spoust | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic MC3-630A, elektron.spoust | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vypínací cívka k MC3 (napěťová) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Tunelové svorky jističe MC3 | sad | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B10/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B6/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Stykac 12A/3+1P, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Paměťové relé 2P/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Motor.spoustec 2,5-4,0A/3P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Stykac 12A/3+1P, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele termist. ochrany | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pomocný kontakt jističe 2/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele 230V AC/4P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 123 | 4920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic C32/3P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Proudový chránič 40A/4P/300mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B10/1P | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B16/1P | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Signálka 230V/LED, bílá | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Osvetleni rozvadece | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Dveřní spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1948 |  | Sada pro vnitřní spojování rozvaděčů | sad | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1538 |  | STOP tlačítko v krytu | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ostatní montážní a pomocný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 302537 |  | Drátové propoje | sad | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 302538 |  | Výroba rozvadece | hod | 53 |  |  |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 302539 |  | Oznac.stitky rozvadece | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36264 |  | 1. Specifikace dodavky celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 111354.3 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36263 |  | 3. Rozvadec RMS10-pole 2 | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,0 | 301666 |  | SKRINOVE ROZVADECE - STÁVAJÍCÍ | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=63,0 | 36269 |  | SKRINOVY ROZV.800x2000x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36263 |  | Demontáž rozvaděč.rámu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1386.5 | 2773 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36260 |  | Repase rozvaděč.rámu, úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1952 | 1952 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=16,0 | 36281 |  | Din lista prof 15mm, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 218 | 654 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab perfotovaný 100x80, 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab perfotovaný 80x80, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=4,00 | 36293 |  | Zlab perfotovaný 60x80, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 242.5 | 485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=14,0 | 36294 |  | Zlab perfotovaný 40x80, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | PRIPOJNICE | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=10,0 | 36294 |  | CU SBERNICE 2m 40x10 | m | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Lamel.CU sbernice izol 3x32x1, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Řadová svorka 4mm | ks | 55 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukonceni svorek 4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 289.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Oddelovaci stena izol. | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Svorka ochranna 4mm2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 403.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistk.odpinac vel. 000/3P/125A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=8,0 |  |  | Pojistky 000/40A | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Rozbočná svorka L1,L2,L3/160A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistk.odpinac vel. 2/3P/250A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistka elektronic.rychlá 160A, AGR | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Výkonový stykač 175A/3P/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Softstart 75kW, 400V, vč.by-pass stykač | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modulární stykač 2P/20A/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Bezpečnostní trafo 400V/230V/500VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Proudový chránič A/16A/2P/300mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele 230V AC/1P | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 123 | 4920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B10/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pomocný kontakt jističe 2/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Stykac 12A/3+1P, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic D10/2P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Měřicí trafo 250/5A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Převodním měření proudu AC5/4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Osvetleni rozvadece | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Dveřní spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ostatní montážní a pomocný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Drátové propoje | sad | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Výroba rozvadece | hod | 68 |  |  |  |  | 0 | 250 | 16750 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Oznac.stitky rozvadece | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 175 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 3. Specifikace dodavky celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 109618.7 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
[5 empty] | 4. Rozvadec RMS10-pole 3 | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
[5 empty] | SKRINOVE ROZVADECE - STÁVAJÍCÍ | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | SKRINOVY ROZV.800x2000x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Demontáž rozvaděč.rámu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1386.5 | 2773 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Repase rozvaděč.rámu, úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1952 | 1952 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Din lista prof 15mm, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 218 | 654 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab perfotovaný 100x80, 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab perfotovaný 80x80, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab perfotovaný 60x80, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 242.5 | 485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab perfotovaný 40x80, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | PRIPOJNICE | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | CU SBERNICE 2m 40x10 | m | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Lamel.CU sbernice izol 3x32x1, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Řadová svorka 4mm | ks | 55 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukonceni svorek 4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 289.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Oddelovaci stena izol. | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Svorka ochranna 4mm2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 403.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistk.odpinac vel. 000/3P/125A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistky 000/40A | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rozbočná svorka L1,L2,L3/160A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistk.odpinac vel. 2/3P/400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistka elektronic.rychlá 250A, AGR | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Výkonový stykač 265A/3P/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Softstart 110kW, 400V, vč.by-pass stykač | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modulární stykač 2P/20A/230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Bezpečnostní trafo 400V/230V/500VA | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B4/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Proudový chránič A/16A/2P/300mA | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele 230V AC/1P | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 123 | 4920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B10/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pomocný kontakt jističe 2/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Stykac 12A/3+1P, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic D10/2P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Měřicí trafo 250/5A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Převodním měření proudu AC5/4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Osvetleni rozvadece | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Dveřní spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ostatní montážní a pomocný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=220,0 | 36269 |  | Drátové propoje | sad | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=12,0 | 36275 |  | Výroba rozvadece | hod | 68 |  |  |  |  | 0 | 250 | 16750 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=32,0 | 36278 |  | Oznac.stitky rozvadece | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 175 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=38,0 | 36281 |  | 4. Specifikace dodavky celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 109618.7 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=4,00 | 36293 |  | 5. Rozvadec RMS10-pole 4 | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=12,0 | 36294 |  | SKRINOVE ROZVADECE - STÁVAJÍCÍ | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P1=1,0 |  |  | SKRINOVY ROZV.800x2000x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Demontáž rozvaděč.rámu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1386.5 | 2773 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Repase rozvaděč.rámu, úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1952 | 1952 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Din lista prof 15mm, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 218 | 654 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab perfotovaný 100x80, 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Zlab perfotovaný 80x80, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Zlab perfotovaný 60x80, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 242.5 | 485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=10,0 |  |  | Zlab perfotovaný 40x80, 2m | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | PRIPOJNICE | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | CU SBERNICE 2m 40x10 | m | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Řadová svorka 16mm | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukonceni svorek | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 289.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Oddelovaci stena izol. | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Svorka ochranna 16mm2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 403.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Řadová svorka 4mm | ks | 64 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Ukonceni svorek 4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 289.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Oddelovaci stena izol. | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Svorka ochranna 4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 403.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistk.odpinac vel. 00/3P/160A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistky 00/160A | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rozbočná svorka L1,L2,L3/160A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic D50/3P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Stykač 25A/3,230V | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pomocný kontakt stykače 1/1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Tepelná ochrana 17-24A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B4/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele 24V DC/1P | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 123 | 4920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic D40/3P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pomocný kontakt jističe 2/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B4/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele 24V DC/1P | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 123 | 4920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic D40/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pomocný kontakt jističe 2/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele 24V DC/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 123 | 4920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Motor.spoustec 10-16A/3P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pomocný kontakt jističe 2/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Stykac 24A/3+1P, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Softstart 7,5kW, 400V, vč.by-pass stykač | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B4/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele termist. ochrany | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele 230V AC/1P | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 123 | 4920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Motor.spoustec 1,6-2,5A/3P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pomocný kontakt jističe 2/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Stykac 07A/3+1P, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B4/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele termist. ochrany | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele 230V AC/1P | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 123 | 4920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic C50/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1014 |  | Jistic B16/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic B10/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistic C32/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Osvetleni rozvadece | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-Z-4 |  | P1=1 |  |  | Dveřní spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-A-5 |  | P1= |  |  | Ostatní montážní a pomocný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,00 |  |  | Drátové propoje | sad | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,00 |  |  | Výroba rozvadece | hod | 44 |  |  |  |  | 0 | 250 | 16750 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Oznac.stitky rozvadece | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 175 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 5. Specifikace dodavky celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 109618.7 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
[5 empty] | 6. Rozvadec MaR - DT1 | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
[5 empty] | SKRINOVE ROZVADE-ZAKAZKOVA VYROBA | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | %INSSECTION(3, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | SKRINOVY ROZV.560x2000x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(4, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | PODSTAVEC 560x500x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1952 | 1952 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 302538 |  | Din lista prof 15mm, 2m | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 218 | 654 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1948 |  | Zlab perfotovaný 80x80, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 1221-3652 |  | Zlab perfotovaný 60x80, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 242.5 | 485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1538 |  | Zlab perfotovaný 40x80, 2m | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=3,0 |  |  | Řadová svorka dvojitá 4mm (2P) | ks | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36260 |  | Řadová svorka dvojitá 4mm (1P+PE) | ks | 29 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=220,0 | 36269 |  | Řadová svorka trojitá 2,5mm (2P+PE) | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=12,0 | 36275 |  | Poj.svorka 4mm 5x20mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 118.2 | 2600.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=32,0 | 36278 |  | Ukonceni svorek 4mm2 | ks | 24 |  | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 289.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 302538 |  | Oddelovaci stena izol. | ks | 38 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 302539 |  | Svorka ochranna 4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 403.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1948 |  | Jistic B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1538 |  | Jistic D4/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,0 | 301666 |  | Jistic B6/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=63,0 | 36269 |  | Jistic D6/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=12,0 | 36278 |  | Jistic B10/1P | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=16,0 | 36281 |  | Záložní zdroj UPS, 230V, 2000VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Zdroj 230V/15V DC/ 1,25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zdroj 230/24V DC/ 5A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Prepet.ochrana typu 3 s VF filtrem | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Oddělovací tlumivka | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
X |  | P1=7,0 |  |  | ZASUVKA CSN vestavna 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | ZASUVKA 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele 24V DC/1P | ks | 48 |  | 0 |  |  | 0 | 123 | 4920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele 230V AC/4P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 123 | 4920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=7,0 |  |  | Přepínač 2P, 0-1, na DIN | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=8,0 |  |  | Programovatelný řídící systém
[5 empty] | (24AI,96DI,64DO, 12AO) | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P1=3,0 |  |  | Napájecí modul 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul CPU | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul analog.výstupů 4x(0-10V/4-20mA) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul analog.vstupů 8x(0-10V/4-20mA,RTD) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul digit.vstupů 32x(24V) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Modul digit.výstupů 32x(24V) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Příslušenství řídicího systému | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul komunikace IM053 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul komunikace RS422/485-Modbus | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Switch- ethernet, 5P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul vzdálené komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modem GSM+antena | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ovládací dotykový panel 15" | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SW - řídící systém PLC + TP | db | 250 |  |  |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Osvetleni rozvadece | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Dveřní spínač | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=50,0 |  |  | Ostatní montážní a pomocný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=180,0 |  |  | Dratove propoje | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Výroba rozvadece | hod | 68 |  |  |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=65,0 |  |  | Oznac.stitky rozvadece | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=10,0 | 1224-90 |  | 6. Specifikace dodavky celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 234577.7 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=10,0 | 1224-90 |  | 7. PC1 - operator. pracoviste | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
[5 empty] | Prumyslovy PC, Intel, 1TB HDD, 4Gb RAM | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Monitor LCD 26" | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Tiskarna color | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
* |  | P1= | 1172 |  | SW runitme vizualizace 1000db | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=70,0 | 1184 |  | SW uzivatelsky - vizualizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SW uzivatelsky - archiv, trend | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Navod na obsluhu vizualizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zauceni obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Montazni prace | hod | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=22,00 |  |  | 7. Specifikace dodavky celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 201500 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
[5 empty] | Dodávky | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
[5 empty] | 1. Rozvadec RC01 - kompenzace | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 111354.3 | 111354.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
X |  | P1=1,00 |  |  | 2. Rozvadec RMS10-pole 1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 298519.7 | 298519.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
* |  | P1= | 41001 |  | 3. Rozvadec RMS10-pole 2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 109618.7 | 109618.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4. Rozvadec RMS10-pole 3 | KS | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=50,0 | 41008 |  | 5. Rozvadec RMS10-pole 4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 109618.7 | 109618.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=8,00 | 41010 |  | 6. Rozvadec MaR - DT1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 234577.7 | 234577.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
* |  | P1= | 41020 |  | 7. PC1 - operatorske pracoviste | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 201500 | 201500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=8,00 | 41010 |  | Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 955570.4 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
* |  | P1= | 41020
[5 empty] | Elektromontaze | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  | P1= | 41012 |  | Elektroinstalace | [14 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
[5 empty] | MONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNIC | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | Do 150 kg | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Detekce úniku čpavku | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  | P1= | 41013 |  | Snimac uniku NH3, prostorovy, elektroch. | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | provedeni Zona2 | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P1=80,0 |  |  | Havarijni osvetleni | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
3-Z-8 |  | P1= |  |  | Zariv.svitidlo 2x38W, Zona2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Nouzove osvetleni S53 | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | Nouz.bater.svitidlo 9W, Zona2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vypínač nástěnný IP44, řazení 1 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Snímače | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | Snímač tepl. kabelový Pt100, IP68, l=10m | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Venkovní snímač teploty Pt100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Snímač do jímky Pt100, vč jímky 100mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Snímač hlad.vody ponor., 0-2m, 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Snímač hlad.NH3, radar., 0-1m, 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Snímač hlad.NH3 - havarijní | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Snímač tlaku NH3, 0+25bar, 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Světelný maják, červ., žlutý, 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | FREKVENCNI MENICE | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | Frekvenční měnič 18,5kW/400V, IP554 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Frekvenční měnič 15kW/400V, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Frekvenční měnič 1,5kW/400V, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | KABEL SILOVY,IZOLACE PVC | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | CYY 1x150 | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | CYKY 3x70+35 mm2 pevne | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | CYKY 3x90+50 mm2 pevne | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | CYKY-J 4x10 mm2 pevne | m | 105 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | CYKY-J 4x2.5 mm2 pevne | m | 38 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | CYKY-J 4x1.5 mm2 pevne | m | 96 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | CYKY-J 3x2.5 mm2 pevne | m | 55 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | CYKY-J 3x1.5 mm2 pevne | m | 97 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | CYKY-O 3x1.5 mm2 pevne | m | 64 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | CYKY 5Cx1.5 mm2 pevne | m | 46 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | KABEL SILOVY STINENY | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | Ölflex Clasic Cy100 4Gx10 | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | YSLCY 3Cx2,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | KABEL STINENY | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | JYTY 14Cx1 mm2 pevne | m | 42 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | JYTY 7Cx1 mm2 pevne | m | 380 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | JYTY 2Dx1 mm2 pevne | m | 165 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | JYSTY 1x2x0,8 mm2 pevne | m | 278 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | JYSTY 2x2x0,8 mm2 pevne | m | 1315 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | UTP-5 | m | 76 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | FCC 2xAWG 22 | m | 45 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | 6455-11 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Bezpečnostní vypínač 4-pol. - komplet | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ovládací skříňka motoru - komplet | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | LV18x23 vkladaci | m | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | LV24x22 vkladaci | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 2072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | LV40x40 vkladaci | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | KABELOVY ZLAB DRATOVY | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | Zlab 250/50, vč příslušenství | m | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab 150/50, vč příslušenství | m | 24 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab 100/50, vč příslušenství | m | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab 50/50, vč příslušenství | m | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ostatni nosny material | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 47 |  |  |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zauceni obsluhy | hod | 4 |  |  |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | zapojovani a zkouskach | hod | 5 |  |  |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | DLE CSN 331500 | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | Revizni technik | hod | 16 |  |  |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Demontáže stávající elektroinstalace | hod | 48 |  |  |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Uzemnění, pospojení technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Protipožární přepážky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Prace nepostizene v ceniku | hod | 12 |  |  |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Elektromontaze celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 713104 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0

## Parametry
Věta | Název | Hodnota | Typ | Format
1 | Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení | dbMemo | 000000¦bfebff¦T¦2
2 | Akce | ZS LITPMYŠL - TECHNOLOGIE STROJOVNY CHLAZENÍ | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
3 | Projekt | ELEKTRO a MaR | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
4 | Investor | Město Litomyšl | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
5 | Z. č. |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
6 | A. č. |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
7 | Smlouva |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
8 | Vypracoval | Václav Navrátil | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
9 | Kontroloval |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
10 | Datum | 09/2016 | dbDate | 000000¦e0fee0¦T¦1
11 | Zpracovatel |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
12 | CÚ |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
13 | Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
20 | Doprava dodávek (3,6) % | 3,6 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
21 | Přesun dodávek (1) % | 1 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
22 | PPV (1 nebo 6) % | 6 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
23 | PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
24 | Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,5 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
25 | Rizika a pojištění (1 - 1,5) % |  | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
26 | Opravy v záruce (5 - 7) % |  | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
27 | GZS (3,25 nebo 8,4) % |  | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
28 | Provozní vlivy % |  | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
29 | Kompletační činnost - a | 1,6 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
30 | Kompletační činnost - b |  | dbDouble;6 | 000000¦ffeaff¦T¦0
31 | Kompletační činnost - k1 | 0,00 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
32 | Kompletační činnost - k2 | 0,00 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
33 | Roční nárůst cen 1 % | 0,00 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
34 | Roční nárůst cen 2 % |  | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
100 | 1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21 | dbInteger | 000000¦ffeaff¦T¦0
101 | 2. sazba DPH % | 15 | dbInteger | 000000¦ffeaff¦T¦0