## Výkaz
Výkaz výměr
|  |  | Počet | Počet | Jed. cena | Jed. cena | Náklady (Kč)
č. | Zkrácený popis | M.j. | stávající | nové | materiál (Kč) | montáž (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem
| Silnoproudá elektroinstalace (EI) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalace – rozvaděče | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Rozvaděč R-VZT1 | kpl. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rozvaděč R-VZT2 | kpl. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč R-MaR-TO | kpl. |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kabely-vodiče | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | CYKY 3x1,5-J | m |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | CYKY 3x2,5-J | m |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | CY 6z/ž | m |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | YSLY-OZ2x0,75 | m |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | YSLY-OZ3x0,75 | m |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | YSLY-JZ3x1,5 | m |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | UTP cat5e | m |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Prořez 10% | % |  | 10 |  |  | 0 |  | 0
23 | Přístroje-zařízení | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Teplotní čidlo venkovní | ks |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Teplotní čidlo prostorové | ks |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Teplotní čidlo do VZT kanálu | ks |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Teplotní čidlo na potrubí | ks |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Diferenciální tlakoměr analogový 0-10V do VZT kanálu | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Pohon směšovacího ventilu 0-10V | ks |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Dotykový panel 10“ ve skříni | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0 | 0 | 0
38 | Krabice Abox 025 se svorkovnicí | ks |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Lišta vkládací 20x20mm | m |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Lišta vkládací 40x40mm | m |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Protahovací trubka Monoflex 1225 | m |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Protahovací trubka Monoflex 1232 | m |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Drátěný žlab 50x50mm vč. závěsů a spojek | m |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Drátěný žlab 100x50mm vč. závěsů a spojek | m |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Spojovací a kotevní materiál | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Drobný montážní materiál | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Značení, výstražné tabulky | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | SW | [5 empty] | 0 | 0 | 0
50 | Nastavení MaR VZT 1 | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Nastavení MaR VZT 2 | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Nastavení MaR TO | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Vizualizace a vzdálená správa | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Provozní zkoušky (letní,zimní režim, měření průtoku vzduchu ) | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Ostatní náklady | [5 empty] | 0 | 0 | 0
56 | Stavební, požární průchody, stavební přípomoci | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Doprava a přesun materiálu | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Pofese topení – směšovací uzel ( čerpadlo, třícestný ventil) | kpl. |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Revize elektro | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Dokumentace skut.provedení | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Autorský dozor | kpl. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## Rozvaděč R-VZT1
R-VZT1
pol.č. | Zkrácený popis | M.j. | Počet stávající | Počet nové | cena/MJ | cena (Kč)
1 | rozvaděčová skříň | kpl. | 1 | 0 |  | 0
2 | vypínač 25A/3P | ks | 1 | 0 |  | 0
3 | jistič C60H 4A/C/3 | ks |  | 1 |  | 0
4 | jistič C60H 16A/C/3 | ks |  | 2 |  | 0
5 | jistič C60H 2A/C/1 | ks | 2 | 0 |  | 0
6 | jistič C60H 4A/C/1 | ks | 2 | 0 |  | 0
7 | jistič C60H 10A/B/1 | ks | 1 | 0 |  | 0
8 | jistič C60H 10A/C/1 | ks |  | 2 |  | 0
9 | pomocný kontakt OF | ks |  | 2 |  | 0
10 | zdroj 24VDC/5A | ks |  | 1 |  | 0
11 | transformátor 230/24VAC, 250VA | ks | 1 | 0 |  | 0
12 | transformátor 230/12VAC, 250VA | ks | 1 | 0 |  | 0
13 | ovladač klapky | ks | 4 | 0 |  | 0
14 | usměrňovací můstek 25A/400V | ks | 1 | 0 |  | 0
15 | stykač 6A/24VDC | ks |  | 11 |  | 0
16 | tepelná ochrana 0,6-1A | ks |  | 1 |  | 0
17 | frekvenční měnič 400V/4kW | ks |  | 2 |  | 0
18 | ZB5AD2 | ks |  | 1 |  | 0
19 | ZB5AZ101 | ks |  | 1 |  | 0
20 | ZBY6102 | ks |  | 1 |  | 0
21 | PLC – 14DI, 16DO, 6AI, 8AO, 4RTD | ks |  | 1 |  | 0
22 | Touch panel 10“ | ks |  | 1 |  | 0
23 | Ethernet switch | ks |  | 1 |  | 0
24 | ventilátor rozvaděčový | ks |  | 2 |  | 0
25 | termostat na din lištu | ks |  | 1 |  | 0
26 | osvětlení rozvaděče | ks |  | 1 |  | 0
27 | zásuvka soklová | ks |  | 1 |  | 0
28 | montážní materiál | kpl. |  | 1 |  | 0
29 | značení | kpl. |  | 1 |  | 0
30 | demontáž stavajícího řídícího systému | kpl. |  | 1 |  | 0
31 | montáž, zkouška funkce | kpl. |  | 1 |  | 0
| celkem |  |  |  |  | 0

## Rozvaděč R-VZT2
R-VZT2
pol.č. | Zkrácený popis | M.j. | Počet stávající | Počet nové | cena/MJ | cena (Kč)
1 | rozvaděčová skříň | kpl. | 1 | 0 |  | 0
2 | vypínač 25A/3P | ks | 1 | 0 |  | 0
3 | jistič C60H 4A/C/3 | ks |  | 1 |  | 0
4 | jistič C60H 16A/C/3 | ks |  | 2 |  | 0
5 | jistič C60H 2A/C/1 | ks | 2 | 0 |  | 0
6 | jistič C60H 4A/C/1 | ks | 2 | 0 |  | 0
7 | jistič C60H 10A/B/1 | ks | 1 | 0 |  | 0
8 | pomocný kontakt OF | ks |  | 2 |  | 0
9 | zdroj 24VDC/5A | ks |  | 1 |  | 0
10 | transformátor 230/24VAC, 150VA | ks | 1 | 0 |  | 0
11 | transformátor 230/12VAC, 250VA | ks | 1 | 0 |  | 0
12 | ovladač klapky | ks | 4 | 0 |  | 0
13 | usměrňovací můstek 25A/400V | ks | 1 | 0 |  | 0
14 | stykač 6A/24VDC | ks |  | 4 |  | 0
15 | tepelná ochrana 0,6-1A | ks |  | 1 |  | 0
16 | frekvenční měnič 400V/4kW | ks |  | 2 |  | 0
17 | ZB5AD2 | ks |  | 1 |  | 0
18 | ZB5AZ101 | ks |  | 1 |  | 0
19 | ZBY6102 | ks |  | 1 |  | 0
20 | PLC – 14DI, 10DO, 6AI, 4AO, 4RTD | ks |  | 1 |  | 0
21 | Touch panel 10“ | ks |  | 1 |  | 0
22 | ventilátor rozvaděčový | ks |  | 2 |  | 0
23 | termostat na din lištu | ks |  | 1 |  | 0
24 | osvětlení rozvaděče | ks |  | 1 |  | 0
25 | zásuvka soklová | ks |  | 1 |  | 0
26 | montážní materiál | kpl. |  | 1 |  | 0
27 | značení | kpl. |  | 1 |  | 0
28 | demontáž stavajícího řídícího systému | kpl. |  | 1 |  | 0
29 | montáž, zkouška funkce | kpl. |  | 1 |  | 0
| celkem |  |  |  |  | 0
6 | propoj. hřeben. lišta | ks |  | 1 |  | 0
7 | zemnící svorkovnice PE | ks |  | 1 |  | 0
8 | svorkovnice N | ks |  | 1 |  | 0
9 | montážní materiál | kpl. |  | 1 |  | 0
10 | značení | kpl. |  | 1 |  | 0
11 | montáž a zkouška | kpl. |  | 1 |  | 0
| celkem |  |  |  |  | 0

## Rozvaděč R-MaR-TO
R-MaR-TO
pol.č. | Zkrácený popis | M.j. | Počet | cena/MJ | cena (Kč)
1 | rozvaděčová skříň 1000x600x200 | kpl. | 1 |  | 0
2 | jistič C60H 2A/C/1 | ks | 7 |  | 0
3 | jistič C60H 4A/C/1 | ks | 1 |  | 0
4 | pomocný kontakt OF | ks | 7 |  | 0
5 | transformátor 24V/100VA | ks | 1 |  | 0
6 | zdroj 24VDC/3A | ks | 1 |  | 0
7 | relé 2P 24VDC s paticí | ks | 6 |  | 0
8 | interface modul | ks | 1 |  | 0
9 | modul 8DI | ks | 1 |  | 0
10 | modul 8DO | ks | 1 |  | 0
11 | modul 8AI-RTD | ks | 1 |  | 0
12 | modul 8AO / 0-10V | ks | 1 |  | 0
13 | svorka řadová | ks | 45 |  | 0
14 | propoj. hřeben. lišta | ks | 1 |  | 0
15 | zemnící svorkovnice PE | ks | 1 |  | 0
16 | svorkovnice N | ks | 1 |  | 0
17 | montážní materiál | kpl. | 1 |  | 0
18 | značení | kpl. | 1 |  | 0
19 | montáž a zkouška | kpl. | 1 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0