Akce: Litomyšl, ul. Hrnčířská, Jabloňová, Jaselská, Nová, Osevní, P. Bezruče, Prokešova, U Plovárny - oprava kanalizace

Předmět:

Předmětem zakázky je bezvýkopová oprava kanalizace inverzní technologií v Litomyšl na ul. Hrnčířská, Jabloňová, Jaselská, Nová, Osevní, P. Bezruče, Prokešova, U Plovárny. Jedná se o potrubí s profily DN 200, 250, 300, 400 mm v celkové délce 754,06 m.

Součástí akce jsou rovněž odstranění překážek a přesazených přípojek před sanací, otevření přípojek po sanaci, vyčištění potrubí před sanací, TV monitoring kanalizace po sanaci, přečerpávání, doprava techniky a zařízení staveniště.

Předpokládaná hodnota zakázky: 5.200.000,- Kč

Termín realizace: do 30.11.2022