## List1
Zimní stadion Litomyšl - výměna osvětlení ledové plochy, 750 lx
Pozice | Název | Mj | Počet MJ | Cena MJ | Cena celkem
| Část 1 - demontáže |  |  |  | 0
1 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících výbojkových svítidel | ks | 108 |  | 0
2 | Demontáž kabelů CYKY v potřebném rozsahu | kpl | 1 |  | 0
| Část 2 - elektromontáže |  |  |  | 0
3 | Montáž a zapojení hlavního osvětlení ledové plochy (včetně kotevního materiálu) | ks | 56 |  | 0
4 | Montáž a zapojení osvětlení tribuny (včetně kotevního materiálu) | ks | 28 |  | 0
5 | Montáž a zapojení protipanického osvětlení ledové plochy (včetně kotevního materiálu) | ks | 12 |  | 0
6 | Realizace kabelových tras pro silové napájení svítidel v potřebném rozsahu (CYKY) | kpl | 1 |  | 0
7 | Realizace kabelových tras pro řízení svítidel (DALI) | kpl | 1 |  | 0
8 | Úprava stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
| Část 3 - dodávky |  |  |  | 0
9 | GentleSpace BY481P LED350S/840 PSD HE MB PC SI BR | kpl | 56 |  | 0
10 | Pacific gen5 WT490C LED80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1800 | kpl | 28 |  | 0
11 | Nouzové osvětlení iTECH M5 105 M AT W COLD | kpl | 12 |  | 0
12 | Řídicí jednotka, jasoměr, DALI Gateway, zprovoznění systému | kpl | 1 |  | 0
13 | Rozvaděč pro řízení DALI | kpl | 1 |  | 0
14 | Elektroinstalační materiál (kabely, instalační krabice) | kpl | 1 |  | 0
15 | Kotevní a ostatní drobný materiál | kpl | 1 |  | 0
| Část 4 - projekční práce a revize |  |  |  | 0
16 | Vypracování projektové dokumentace pro provedení díla, včetně světelně-technických výpočtů | kpl | 1 |  | 0
17 | Výchozí revize elektro řešené části | kpl | 1 |  | 0
18 | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla - 3 tištěná vyhotovení a 1x elektronické podoba | kpl | 1 |  | 0
| Část 5 - ostatní |  |  |  | 0
19 | Pronájem montážní plošiny | kpl | 1 |  | 0
20 | Příplatek za práci ve výškách | kpl | 1 |  | 0
21 | Naprogramování stmívacích režimů (scény 150 / 300 / 500 / 750 lx) | kpl | 1 |  | 0
22 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
23 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0
24 | Náklady na přesun pracovníků a hmot, zařízení staveniště, ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0