## Souhrn
VÝUKOVÉ POMŮCKY
Název | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena celkem s DPH
Laboratoř chemie | 0 | 0 | 0
Přírodovědná učebna | 0 | 0 | 0
Kabinet fyziky | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0

## Laboratoř chemie
VÝUKOVÉ POMŮCKY
Poř. číslo | Název | Specifikace | Počet ks | Ceny bez DPH | Cena Celkem bez DPH | Cena Celkem s DPH
Laboratoř chemie
1 | Žákovská sada chemie | Sada vhodná pro běžné žákovské chemické experimenty. Vhodná pro 2. stupeň ZŠ. Sada složená z čidel vhodných pro běžné chemické experimenty. Sada obsahuje bezdrátové senzory teploty, pH, CO2 s příslušenstvím, vodivosti, tlaku, kolorimetr a turbidimetr, plochou pH elektrodu a ORP elektrodu. Například bezdrátový sensor teploty je prachotěsný a vodotěsný do hl. 1 m po dobu 30 minut. Rozsah -40 °C až 125 °C. Přesnost ± 0,5 °C. Max. vzorkovací frekvence 10 H. Sensor tlaku je pro přesné a konzistentní měření tlaku plynu. Podporuje všechny běžné jednotky. Rozsah 0-400 kPa. Přesnost 2kPa. Max. vzorkovací frekvence 1000 Hz. Sensor pH kapalin dává široké možnosti v nastavení, můžete měřit rychlé pokusy či děje trvající týdny. Operační rozsah měření pH -40° až 125°C. Max. vzorkovací frekvence 50 Hz. Rozsah měření 0-14 pH. Také například sensor CO2 meří koncentraci plynného oxidu uhličitého. Rozsah 0 až 100000 ppm. Max. vzorkovací frekvence 50 Hz. Maximální dosah 30 m (bez překážek). Pracovní teplota 0 °C až 50 °C. Součástí sady je USB s 46 žákovskými úlohami, tištěná metodika úloh a licence software . Baleno v úložném plastovém boxu. | 6 |  | 0 | 0
2 | Digitální váha | LCD podsvícený displej rozměrů min. 15mm, rozhraní RS232. Automatické vypnutí, kalibrační program, možnost počítání kusů. Síťová přípojka 230V / 50Hz, možnost provozu na 9V blokovou baterii. Rozsah vážení: min. 400 g, rozlišení max. 0,5 g. Vážicí deska min. 130 mm x 130 mm. Minimální hmotnost 1,15 kg. Součástí je pracovní ochranný kryt a síťový adaptér. | 5 |  | 0 | 0
3 | Elektrická ohřívací plotna | Speciálně určená pro laboratorní sklo. Vybaveno plotnou o průměru 135 mm. S příslušným adapterem lze ohřívat baňky s kulatým dnem. Výkon 400W / 230 V. Maximální teplota 400 °C. Leštěná kulatá hliníková deska o Ø 135 mm. Minimální rozměry: 125 x 130 x 200 mm. Hmotnost max. 2 000 g. | 1 |  | 0 | 0
4 | Magnetická míchačka | Tenká magnetická míchačka s protiskluzovým podstavcem. Dotykové ovládání, chemicky odolná, ideální pro fyzikální a chemická praktika. Automatické obracení směru zvyšuje účinost míchání látek. Max. hmotnost míchané tekutiny 2 kg. Max. objem tekutin 0,8l. Rychlost od 15 do 1500 ot/min. Ovládání rychlosti pomocí tlačítek +/-. Rozměry min. 175 × 120 × 15 mm. | 10 |  | 0 | 0
5 | Motel atomu | Interaktivní model atomu pro žákovská cvičení při vyučování fyziky, chemie a biologie. Pomocí modelů mohou žáci sestavovat vlastní molekuly a naučit se tak jejich struktury. Obsahuje 2 kompletní demonstrační sady pro učitele a 8 žákovských modelů. | 1 |  | 0 | 0
6 | Výuková krabička chemické rovnice | Obsahuje max. 7 pomůcek k procvičení chemických rovnic a chemických reakcí. Pro všechny žáky stačí jedna výuková krabička. Obsahuje jedno CD / USB flash disk, z nichž může učitel libovolně tisknout hry s procvičováním. | 1 |  | 0 | 0
7 | Výuková krabička chemické výpočty | Obsahuje max. 7 pomůcek k procvičení vyčíslování chemických výpočtů. Pro všechny žáky stačí jedna výuková krabička. Obsahuje min. jedno CD / USB flash disk, z nichž mlůže učitel libovolně tisknout hry s procvičováním. | 1 |  | 0 | 0
8 | Žákovská souprava Elektrochemie | Sada obsahuje všechny díly a chemikálie pro provedení základních pokusů elektrochemie (elektolýza, elektrochemické články, atd.). V manuálu detailní návod na 5 experimentů. Digitální multimetr slouží jako indikátor napětí. Rozměry boxu soupravy min. 400 x 300 x 70 mm. | 10 |  | 0 | 0
9 | Sada obnovitelných zdrojů | Ukazuje spolupráci technologie palivových článků s obnovitelnými zdroji energie a demonstruje soběstačnou energetickou síť: solární, větrná a kinetická energie z ruční kliky, a demonstrace úložného potenciálu kondenzátoru. Sada obsahuje k porovnání celou řadu palivových článků. | 1 |  | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0

## Přírodovědná učebna
VÝUKOVÉ POMŮCKY
Poř. číslo | Název | Specifikace | Počet ks | Ceny bez DPH | Cena Celkem bez DPH | Cena Celkem s DPH
Přírodovědná učebna
1 | Model živočišné buňky | Model žákům demonstruje vnitřní strukturu živočišných buněk. Obsahuje pohyblivé části. Model buňky je upevněn na podstavci. Výška min. 30 cm. Vyrobeno z netoxického, tvarovatelného materiálu. | 7 |  | 0 | 0
2 | Model rostlinné buňky | Model žákům demonstruje vnitřní průřez strukturou rostlinných buněk. Čelní strana chráněna transparentním krytem. Upevněno na podstavci. Výška min. 30 cm. | 7 |  | 0 | 0
3 | Anatomie kostnaté ryby | Model kapra obecného v životní velikosti. Podélný řez, rozložitelný na 4 díly, na stojanu se zeleným podstavcem. Rozměry min. 15x49x35cm. | 1 |  | 0 | 0
4 | Funkční model lidských plic | Model demonstruje princip dýchání pohybem bránice. Tlakem na membránu se mění objem vzduchu v recipientu z plexiskla a balonky se naplňují nebo vyprazdňují. Výška min. 25 cm, Průměr povrchu membrány min. 20cm. | 1 |  | 0 | 0
5 | Sada Smyslové vnímání | Souprava umožňuje provádění různých pokusů ohledně sluchu, zraku a hmatu. Všechny přístroje k tomu potřebné jsou uloženy v příručním kufříku. Pomocí této přístrojové soupravy lze provádět následující pokusy: Hmat, hmatové vnímání, citlivost kůže na teplo a chlad, slepá skvrna, optické a haptické klamy, barevné vidění, mihotavé barvy a postefekt pohybu, přenos obrazu do mozku pomocí zpětných brýlí, směrové slyšení a slyšení vlastních tělesných zvuků. | 1 |  | 0 | 0
6 | Květ tulipánu | Realistický model květu ve 4 násobné velikosti, rozložitelný na 3 části. Po odstranění poloviny koruny lze vidět tyčinky a pestíky. Na zeleném podstavci. Rozměry max. 20x20x42cm. | 1 |  | 0 | 0
7 | Lidská lebka | Model lebky v životní velikosti, jednotlivé kosti zpracovány v barevném provedení. Jednotlivé barvy usnadní rozlišení jednotlivých tvarů a velikostí kostí. Lze rozdělit na 22 částí. | 1 |  | 0 | 0
8 | Chrup dospělého člověka | Model 32 plastových zubů v průhledné krabičce. Rozebíratelná pravá dvou kořenová stolička. | 1 |  | 0 | 0
9 | Lidský trup | Model lidského trupu. Lze rozdělit na 16 dílů: 3dílná hlava, 2 plicní laloky s hrudní kostí a žebry, 2dílné srdce, žaludek, játra se žlučníkem, 4dílná sada střev, řední polovina ledviny a přední polovina močového měchýře. Rozměr min. 85x35x25cm. | 1 |  | 0 | 0
10 | Model plic kuřáka | Model ukazující porovnání zdravých plic s plícemi kuřáka. Ve skříňce. Rozměr min. 17 x 17 cm. | 1 |  | 0 | 0
11 | Sada minerálů | Sada musí obsahovat min. 30 vzorků minerálů v dřevěné kazetě s proskleným víkem. Opatřeno bezpečnostním zavíráním. Sada se skládá z minerálů: grafit, síra, měď, sfalerit, galenit, pyrit, halit, fluorit, křemen, opál, korund, hematit, magnetit, wolframit, kasiterit, kalcit, siderit, aragonit, azurit, baryt, sádrovec, granát, vesuvian, turmalín, beryl, aktinolit, mastek, muskovit, biotit, živec. Rozměry min. 40x30x5cm. | 6 |  | 0 | 0
12 | Sada minerálů a hornin | Sada musí obsahovat kombinaci min. 20 hornin a 10 horninotvorných minerálů. Sada se skládá ze dvou plastových boxů s přihrádkami. Velikost každého minerálu a horniny min. 2x2cm. Sada se skládá z minerálů, vyvřelých plutonických hornin, vyvřelých sopečných hornin, usazených hornin a přeměněných hornin. | 6 |  | 0 | 0
13 | Vitrína - Horniny | Nástěnná vitrína zástupců hornin z našeho území, ale i ze světa. Vitrína je dřevěná se skleněnými policemi. Obsahuje max. 30 kusů hornin. Rozměr min. 90x80cm. | 1 |  | 0 | 0
14 | Vitrína - Minerály | Nástěnná vitrína zástupců minerálů z našeho území, ale i ze světa. Vitrína je dřevěná se skleněnými policemi.Obsahuje max. 40 kusů minerálů. Rozměr min. 90x80cm. | 1 |  | 0 | 0
15 | Vitrína - Vývoj života na Zemi | Nástěnná vitrína zástupců zobrazující vývoj života v geologických obdobích. Vitrína je dřevěná se skleněnými policemi.Obsahuje max. 25 kusů fosílií. Rozměr min. 90x80cm. | 1 |  | 0 | 0
16 | Kostra holuba | Kostra skutečného holuba zalitého v pryskyřici. | 1 |  | 0 | 0
17 | Model kapra | V řezu. Preparát zalitý v pryskyřici. Vnitřní orgány a struktury jsou zachovány. | 1 |  | 0 | 0
18 | Trinokulární mikroskop | Ergonomický LED mikroskop. Trinokulární tubus, otočný o 360°, úhel vhledu 45°. Okulár WF 10x, stavitelná mezioční vzdálenost, zvětšení min. od 40x do 1000x, 4násobná revolverová hlava. Objektivy 4x, 10x, 40x odpružený, 100x odpružený. Irisová clona a držák filtru. Regulované LED osvětlení. | 1 |  | 0 | 0
19 | Žákovský mikroskop | Monokulární tubus, otočný o 360°, úhel vhledu 45°. Okulár širokoúhlý WF 10x. Zvětšení min. od 40x do 400x. 3násobná revolverová hlava. Osvětlení plankonkávním zrcátkem. Koaxiální makro a mikro posuv. | 26 |  | 0 | 0
20 | Vizualizér | Zobrazuje obrázky a 3D objekty ve formátu Full HD. Rozlišení min. 1920x 1080 px. Snímková frekvence min. 30fps. Snímací plocha až ve formátu A3, 12x optický zoom, 10x digitální zoom a integrované LED diody. Jsou viditelné i malé detaily. Automatické zaostření, freeze frame, paralelní video výstup, prohlížeč SD karet, split-screen, zoom. Příkon: min. 13 W. Dálkové ovládání včetně baterií. Rozměry min. 270x317x447mm. | 1 |  | 0 | 0
21 | Žákovská sada biologie | Sada vhodná pro běžné žákovské fyziologické, biologické i environmentální experimenty. Vhodná pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a střední školy. Vhodná kombinace bezdrátových čidel pro realizaci fyziologických, biologických i environmentálních experimentů. Sada obsahuje bezdrátové senzory teploty, CO2, O2, krevního tlaku, EKG a bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS. Například bezdrátový sensor teploty je prachotěsný a vodotěsný do hl. 1 m po dobu 30 minut. Rozsah -40 °C až 125 °C. Přesnost ± 0,5 °C. Max. vzorkovací frekvence 10 H. Sensor tlaku je pro přesné a konzistentní měření tlaku plynu. Podporuje všechny běžné jednotky. Rozsah 0-400 kPa. Přesnost 2kPa. Max. vzorkovací frekvence 1000 Hz. Senzor kyslíku umožňuje měřit koncentraci plynného kyslíku, vlhkost a teplotu vzduchu. Rozsah 0-100% Koncentrace plynného kyslíku. Přesnost ± 1% kyslíku při konstantní teplotě a tlaku. Součástí sady je USB s 46 žákovskými úlohami, tištěná metodika úloh a licence software. | 6 |  | 0 | 0
22 | Liška obecná | Realistický dermoplastický preparát Lišky obecné v reálné pozici. Na dřevěném podstavci s popiskou. | 1 |  | 0 | 0
23 | Jezevec lesní | Realistický dermoplastický preparát Jezevce lesního. | 1 |  | 0 | 0
24 | Zajíc polní | Realistický dermoplastický preparát Zajíce polního. | 1 |  | 0 | 0
25 | Divoký králík | Realistický dermoplastický preparát Králíka divokého. | 1 |  | 0 | 0
26 | Ondatra | Realistický dermoplastický preparát Ondatry. | 1 |  | 0 | 0
27 | Hraboš polní | Realistický dermoplastický preparát Hraboše polního. | 1 |  | 0 | 0
28 | Myš domácí | Realistický dermoplastický preparát Myši domácí. | 1 |  | 0 | 0
29 | Kuna skalní nebo domácí | Realistický dermoplastický preparát Kuny. | 1 |  | 0 | 0
30 | Hranostaj - letní srst | Realistický dermoplastický preparát Hranostaje. | 1 |  | 0 | 0
31 | Myšice křovinná | Realistický dermoplastický preparát Myšice křovinné. | 1 |  | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0

## Kabinet fyziky
VÝUKOVÉ POMŮCKY
Poř. číslo | Název | Specifikace | Počet ks | Ceny bez DPH | Cena Celkem bez DPH | Cena Celkem s DPH
Kabinet fyziky
1 | Rotační vývěva | Kompaktní dvoustupňová lopatková vývěva pro experimenty s vakuem. Přenos pomocí rukojeti. Připojení pomocí závitové příruby. Minimální tlak 0,08 mbar, rychlost sání 70 l/min, výkon max. 300 W při 1440 ot/min. | 1 |  | 0 | 0
2 | Deska pro vývěvu | Slouží k připojení vývěvy pro experimenty s vakuem. Materiál kov, tři nožky. Průměr min. 220 mm. | 1 |  | 0 | 0
3 | Van de Graaffův generátor | Slouží jako zdroj velmi vysokého napětí s nízkými proudy pro elektrostatické experimenty. Rozměry max. 200 × 200 × 600 mm. El. náboj min. 120 kV. Délka jisker: max. 150 mm. Vedení pásu s izolačními výztuhami z plexiskla, snímatelné, poniklovaná vodivá koule o Ø 220 mm. Na masivním podstavci je zabudován elektromotor. | 1 |  | 0 | 0
4 | Skleněný zvon k vývěvě | Používá se společně s deskou pro vývěvu. Rozměr min. 170x200x190 mm. | 1 |  | 0 | 0
5 | Spektrální trubice (Kr) | Slouží k pozorování čárových a pásových spekter. Náplň krypton. | 1 |  | 0 | 0
6 | Tellurium | Trojrozměrný model Slunce, Země a Měsíce. Demonstruje jevy naší sluneční soustavy. Rozměry max. 700x180x280 mm. | 1 |  | 0 | 0
7 | Spektrální trubice (Ne) | S vysokou svítivostí vyzařující čárové nebo pásové spektrum plynu nebo rtuťové páry. Náplň neon. | 1 |  | 0 | 0
8 | Držák na spektrální trubice | Napájecí jednotka pro spektrální trubice. Napájecí zdroj min. 220 V. | 1 |  | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0